## TĐG
PHỤ LỤC 01:
DANH MỤC HÀNG HOÁ THẨM ĐỊNH GIÁ
Mua các thiết bị y tế và dụng cụ dùng trong sản khoa
(Kèm theo Công văn số 441/BVĐKT-TCKT ngày 21/05/2025 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh)
STT | Tên hàng hóa | Tên thương mại | Model/ Mã hàng | Hãng/ nước sản xuất | Hãng/ nước chủ sở hữu | Thông số kỹ thuật, đặc tính sản phẩm | Quy cách đóng gói | ĐVT | Số lượng
I | HỆ THỐNG NỘI SOI CAN THIỆP BUỒNG TỬ CUNG, BAO GỒM: | [5 empty] | Hệ thống |  | 1
1 | Hệ thống nội soi phẫu thuật buồng tử cung |  | iCare | Delmont Imaging/ Pháp |  | Năm sản xuất: 2024 trở đi, mới 100% Chứng chỉ chất lượng: Iso 13485:2016 (Thông tin chi tiết tại Phụ lục 02)
2 | Bộ dụng cụ nội soi phẫu thuật buồng tử cung |  | EasyCare | Delmont Imaging/ Pháp
3 | Bộ dụng cụ nội soi phẫu thuật buồng tử cung |  | ReseCare | Delmont Imaging/ Pháp
4 | Dao mổ điện cao tần |  | EXCELL NHP 350/D | Alsa Apparecchi Medicali SRL/ Ý
II | MÁY TƯỚI DỊCH CHUYÊN DỤNG SỬ DỤNG TRÊN HỆ THỐNG PHẪU THUẬT NỘI SOI
1 | Máy bơm tưới/hút | ENDOMAT SELECT | UP220 | Storz Endoskop Produktions GmbH/ Thụy Sỹ | KARL STORZ SE & Co. KG/ Đức | Máy bơm hút hoặc bơm tưới ENDOMAT® SELECT, bao gồm dây nguồn, nguồn điện 100 – 240 VAC, 50/60 Hz, có tích hợp giao tiếp qua KS HIVE | Hộp 1 chiếc | Chiếc | 1
2 | Phần mềm nội soi buồng tử cung cho máy ENDOMAT® SELECT | HYSTEROSCOPY software | UP602 | KARL STORZ SE & Co. KG/ Thụy Sỹ | KARL STORZ SE & Co. KG/ Đức | Phần mềm Nội soi buồng tử cung cho máy ENDOMAT® SELECT | Phần mềm | Cái | 1
3 | Bộ dây tưới, kiểm soát áp lực, loại dùng một lần | Tubing Set, Irrigation, PC | 031523-10 | Gebr. Renggli AG/ Thụy Sỹ | KARL STORZ SE & Co. KG/ Đức | Bộ dây tưới, kiểm soát áp lực, loại dùng một lần. | 10 cái/gói | Gói | 1
4 | Dây tưới, kiểm soát áp lực PC | Tubing Set, Irrigation, PC | UP008 | Storz Endoskop Produktions GmbH/ Thụy Sỹ | KARL STORZ SE & Co. KG/ Đức | Bộ ống tưới, kiểm soát áp lực PC, có thể tái sử dụng và khử trùng, | Bộ 1 cái | Bộ | 2
5 | Dụng cụ thử rò rỉ ống soi mềm | Leakage Tester | 13242XL | KARL STORZ SE & CO. KG/ Đức | KARL STORZ SE & CO. KG/ Đức | Dụng cụ thử rò rỉ, có bóng và áp kế. |  | Chiếc | 1
6 | Dây bơm | Pump tube | UP013 | KARL STORZ SE & Co. KG/ Đức | KARL STORZ SE & Co. KG/ Đức | Dây bơm | 10 cái/gói | Gói | 2
7 | Màng áp lực | Membrane | UP014 | KARL STORZ SE & Co. KG/ Thụy Sỹ | KARL STORZ SE & Co. KG/ Đức | Màng áp lực | 20 cái/gói | Gói | 1
III | BỘ DỤNG CỤ NỘI SOI BUỒNG TỬ CUNG
1 | Nòng đặt vỏ tiêu chuẩn | Standard Obturator | 26040OC | KARL STORZ SE & Co. KG/ Đức | KARL STORZ SE & Co. KG/ Đức | Nòng đặt vỏ tiêu chuẩn |  | Chiếc | 1
2 | Kìm kẹp kim cỡ lớn, hàm cong trái, tay cầm thẳng | Macro Needle Holder, 5 mm, 33 cm | 26173KAL | KARL STORZ SE & CO. KG/ Đức | KARL STORZ SE & CO. KG/ Đức | Kìm kẹp kim, hàm cong trái, được bọc hợp kim tungsten carbide giúp giữ kim chắc hơn, tay cầm thẳng, thiết kế chống mỏi, có khóa hãm, chốt nhả khóa ở bên phải, dùng với kim cỡ 0/0 đến 7/0. Cỡ 5 mm, chiều dài 33 cm | Hộp 1 cái | Cái | 1
3 | Van đa năng, cỡ 6 mm | Multifunctional Valve, size 6 mm | 30160M1 | KARL STORZ SE & Co. KG/ Đức | KARL STORZ SE & Co. KG/ Đức | Van trocar đa chức năng cỡ 6 mm, có thể mở bằng tay hoặc mở tự động | Hộp 1 cái | Cái | 2
4 | Vỏ trocar không van, cỡ 6 mm | Cannula, without valve, 6 mm | 30160H2 | KARL STORZ SE & Co. KG/ Đức | KARL STORZ SE & Co. KG/ Đức | Vỏ trocar cỡ 6mm, chiều dài làm việc 10.5 cm, làm từ thép không gỉ, đầu vát chéo, có van bơm khí | Gói 1 cái | Cái | 2
5 | Trocar đầu chóp, nòng trơn, cỡ 6 mm | Trocar only, with pyramidal tip | 30160P | KARL STORZ SE & Co. KG/ Đức | KARL STORZ SE & Co. KG/ Đức | Nòng trocar đầu sắc, cỡ 6 mm, chiều dài làm việc 10.5 cm, làm từ thép không gỉ | Gói 1 cái | Cái | 2
6 | Nắp cao su đầu trocar 6 mm | Sealing Cap, (50/4), for trocars size 6 mm | 6127590-10 | KARL STORZ SE & Co. KG/ Đức | KARL STORZ SE & Co. KG/ Đức | Nắp cao su đầu trocar 6 mm | 10 cái/gói | Gói | 1
7 | Hàm forceps nội soi, lưỡng cực, 5 mm, hàm dài 24 mm | RoBi® KELLY Forceps Insert | 38610ML | KARL STORZ SE & Co. KG/ Đức | KARL STORZ SE & Co. KG/ Đức | Hàm forceps lưỡng cực ROBI KELLY, phần hàm dụng cụ dài 24 mm, hoạt động kép, đặc biệt phù hợp để phẫu tích. Cỡ 5 mm, chiều dài 36 cm | Gói 1 cái | Cái | 1
8 | Tay cầm ROBI | RoBi® Plastic Handle | 38151 | KARL STORZ SE & Co. KG/ Đức | KARL STORZ SE & Co. KG/ Đức | Tay cầm ROBI, bằng nhựa, cách điện, không khóa, chân cắm đốt điện lưỡng cực chếch lên 45 độ | Gói 1 cái | Cái | 1
9 | Vỏ ngoài kim loại cho dụng cụ phẫu thuật nội soi | RoBi Metal Outer Sheath | 38600 | KARL STORZ SE & Co. KG/ Đức | KARL STORZ SE & Co. KG/ Đức | Vỏ ngoài, bằng kim loại, bọc cách điện,có đầu nối khóa Luer để tưới rửa vệ sinh, cỡ 5mm, chiều dài 36cm | Gói 1 cái | Cái | 1