## Rà soát giá
PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HOÁ THẨM ĐỊNH GIÁ
GT2-Mua vật tư sử dụng trong khám chữa bệnh
(Kèm theo Công văn số 435/BVĐKT-TCKT ngày 21/05/2025 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh)
STT | MHH | Tên hàng hóa | Tên thương mại | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Quy cách đóng gói | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Đơn vị tính | Số lượng
1 | VT2025-1 | Dây dẫn đường cho catheter loại ngậm nước | Dây dẫn đường Radifocus Guide Wire M (Stiff type - 150cm); Dây dẫn đường Radifocus Guide Wire M (Standard type - 150cm) | * Cấu tạo: - Lõi là vật liệu Nitinol, hợp kim siêu đàn hồi. - Lớp ngoài là Polyurethane, tăng tính cản quang bằng lớp Tungsten. - Lớp phủ ái nước M coat. * Hình dạng đầu tip: đầu thẳng, góc 45 độ hoặc hình chữ J (Straight, Angled, J-Curve) * Kích thước: - Chiều dài: 150 cm - Chiều dài của phần đầu linh hoạt: 3 cm, 5 cm, 8 cm - Đường kính: 0.035'' * Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO, EC * Tiệt trùng: Oxide Ethylene | 5 cái / Hộp | Terumo | Việt Nam | Cái | 50
2 | VT2025-2 | Dây dẫn đường cho catheter loại ngậm nước loại dài | Dây dẫn đường Radifocus Guide Wire M (Stiff type - 260cm) | * Cấu tạo: - Lõi là vật liệu Nitinol, hợp kim siêu đàn hồi. - Lớp ngoài là Polyurethane, tăng tính cản quang bằng lớp Tungsten - Lớp phủ ái nước Hydrophilic, M coat * Hình dạng đầu: đầu thẳng, góc 45 độ hoặc hình chữ J ( Straight, Angled, J-Curve ) * Kích thước: - Chiều dài: 260 cm - Chiều dài của phần đầu linh hoạt: 3 cm - Đường kính: 0.035'' * Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO, EC | 5 cái / Hộp | Terumo | Nhật Bản | Cái | 30
3 | VT2025-7 | Tay dao điện lưỡng cực mổ nội soi | Tay dao điện lưỡng cực mổ nội soi | Dao hàn mạch lưỡi thẳng, đường kính cán 5mm, chiều dài cán 35cm/37cm, kết hợp với máy phát chính GEN11 Có chứng nhận ISO 13485; FDA | 6 cái/ hộp | Ethicon Endo-Surgery S.A. de C.V. Planta II | Mexico | Cái | 2
4 | VT2025-8 | Tay dao lưỡng cực mổ mở | Tay dao lưỡng cực mổ mở | Dao hàn mạch, đường kính cán 5mm, chiều dài cán 25cm, kết hợp với máy phát chính GEN11 Có chứng nhận ISO 1348 ; FDA | 6 cái/ hộp | Ethicon Endo-Surgery S.A. de C.V. Planta II | Mexico | Cái | 2
5 | VT2025-9 | Dây dẫn siêu âm dùng cho tay dao mổ siêu âm loại HP Blue | Dây dẫn siêu âm dùng cho tay dao mổ siêu âm loại HP Blue | Dây dao siêu âm dùng cho mổ mở, có bộ phận chuyển đổi điện năng thành dao động cơ học, tần số 55,5 kHz dùng cho đầu/lưỡi dao siêu âm. Số lần sử dụng ≥ 95 lần, tương thích và sử dụng được trên hệ thống dao mổ siêu âm của Harmonic. Chứng nhận ISO13485, CE, FDA | 1 cái/hộp | Ethicon Endo-Surgery S.A. de C.V. Planta II | Mexico | Cái | 2
6 | VT2025-10 | Dây dẫn siêu âm dùng dùng cho nội soi | Dây dẫn siêu âm dùng dùng cho nội soi | Dây dao siêu âm dùng cho mổ nội soi, có bộ phận chuyển đổi điện năng thành dao động cơ học, tần số 55,5 kHz dùng cho đầu/lưỡi dao siêu âm. Số lần sử dụng ≥ 95 lần, tương thích và sử dụng được trên hệ thống dao mổ siêu âm của Harmonic. Chứng nhận ISO13485, CE, FDA | 1 cái/hộp | Ethicon Endo-Surgery S.A. de C.V. Planta II | Mexico | Cái | 2
7 | VT2025-11 | Tay dao siêu âm mổ mở | Dao siêu âm mổ mở với công nghệ thích ứng mô HARMONIC FOCUS | Tay dao cắt cầm máu siêu âm mổ mở, lưỡi cong, chiều dài cán 9 cm, chiều dài hàm 16mm, độ mở hàm 10mm, tương thích và sử dụng được trên hệ thống dao mổ siêu âm của Harmonic. Trên tay cầm có nút bấm Max và Min điều chỉnh mức năng lượng. Sử dụng với dây dẫn siêu âm HP Blue. Chứng nhận ISO13485, CE, FDA | 6 cái/ hộp | Ethicon Endo-Surgery S.A. de C.V. Planta II | Mexico | Cái | 2
8 | VT2025-12 | Tay dao mổ siêu âm nội soi | Dao siêu âm HARMONIC ACE với công nghệ thích ứng mô | Tay dao mổ siêu âm nội soi, mũi cong chiều dài mũi 15mm, độ mở mũi 10mm. Đường kính 5mm, dài 36cm. Cán xoay 360 độ. Trên tay cầm có nút bấm Max, Min điều chỉnh mức năng lượng. Sử dụng với dây dẫn siêu âm dùng cho tay mổ nội soi. Chứng nhận ISO13485, CE,FDA | 6 cái/ hộp | Ethicon Endo-Surgery S.A. de C.V. Planta II | Mexico | Cái | 2
9 |  | Bao huyết áp (Trẻ Em + Người lớn) | Bao tay đo huyết áp cơ | Bao đo huyết áp dùng cho người lớn/ trẻ em/ trẻ sơ sinh | 01 cái / túi | Yuyao Dengyue | Trung Quốc | Cái | 90
10 | VT2025-15 | Qủa bóp huyết áp ( Trẻ Em + Người lớn) | Bo huyết áp kế cơ | Màu đen, chất liệu Latex, dùng thay thế trong bộ huyết áp kế. | 01 cái / túi | Yuyao Dengyue | Trung Quốc | Cái | 90
11 | VT2025-16 | Clip kẹp mạch máu titan Weck Horizon Ligating Clips các cỡ | Clip kẹp mạch máu titan Weck Horizon Ligating Clips các cỡ | Clip kẹp mạch máu titan, có các rãnh khía dọc thân clip đảm bảo kẹp chắc chắn, các cỡ S- L, kích thước clip lúc mở là 3.1 x 2.7mm; 4.3 x 4.5mm; 6.6 x 7.4mm; 8.2 x 10.2mm; chiều dài clip lúc đóng tương ứng là 3.6mm; 5.9mm; 9.4mm; 12.3mm. Có chứng nhận ISO 13485 và CE | 6 cái/ vỉ | Hudson Respiratory Care Tecate S.De R.L De C.v/ Mexico | Mexico | Cái | 100
12 | VT2025-17 | Clip mạch máu, chất liệu polymer, cỡ M | Clip mạch máu, chất liệu polymer, cỡ M | * Chất liệu: clip chất liệu Polymer hoặc tương đương, vỉ chất liệu nhựa ABS hoặc tương đương; dùng cho mổ mở và mổ nội soi * Có khóa, kiểu khớp động * Có răng tích hợp giúp Clip không bị trượt trên mô và mạch máu - Cỡ M: xanh da trời (blue), phù hợp mô và mạch máu có đường kính 2 mm - 7 mm; chiều rộng clip 0,85±0,07 mm; chiều dài mấu lồi 2,05±0,2mm, đường kính mấu lồi 0,75±0,2mm; chiều dài clip 6,9±0,5mm; chiều dài phần lồi 0,8±0,2mm; độ dày clip 0,8±0,3mm * Có chứng nhận ISO 13485 và CE | 6 cái/ vỉ | MDD Medical Device Development/ Đức | Đức | Cái | 50
13 | VT2025-18 | Filter tips 10µl | Filter tips 10µl | Đặc trưng: - 100% nhựa PP nguyên chất, độ trong suốt cao; - Vô trùng, không chứa Dnase & RNase, không gây sốt; - thiết kế phù hợp phổ quát để phù hợp với gần như tất cả các pipet đơn và đa dụng như Eppendorf, Gilson, Rainin, Biohit, Brand, Finpipette v.v.. - Thể tích hút mẫu tối đa 10µl - Tiêu chuẩn ISO 13485 | 96 cái/Hộp | Shuzhou Cellpro Biotechnology sản xuất cho Shuzhou Medmay Biotechnology - Trung Quốc | Trung Quốc | Hộp | 100
14 | VT2025-19 | Filter tips 100µl | Filter tips 100µl | Đặc trưng: - 100% nhựa PP nguyên chất, độ trong suốt cao; - Vô trùng, không chứa Dnase & RNase, không gây sốt; - thiết kế phù hợp phổ quát để phù hợp với gần như tất cả các pipet đơn và đa dụng như Eppendorf, Gilson, Rainin, Biohit, Brand, Finpipette v.v.. - Thể tích hút mẫu tối đa 100µl - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | 96 cái/Hộp | Shuzhou Cellpro Biotechnology sản xuất cho Shuzhou Medmay Biotechnology - Trung Quốc | Trung Quốc | Hộp | 42
15 | VT2025-20 | PCR tube 0.1ml | 8 strips PCR tube,clear,Nonsterile 0,1mL | - Dải 8 ống PCR 0.1ml - Chất liệu: polypropylene (PP) (USP Class VI) - Không chứa DNAse/RNase, Pyrogen - Nắp phẳng, phù hợp với phản ứng realtime PCR, pcr - Đóng gói: 125 thanh/hộp (8 cái/thanh) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | 125 dải x 8 ống/ hộp | Zhejiang Agen | Trung Quốc | Hộp | 10
16 | VT2025-21 | Que lấy mẫu bệnh phẩm | Que lấy mẫu bệnh phẩm | Thân que bằng gỗ/nhựa, đầu cotton, chiều dài ~175mm . Đóng gói riêng từng chiếc trong ống nhựa PP, tiệt trùng bằng EO Gas. Sử dụng để thu thập, lưu trữ, truyền mẫu vật và sử dụng rộng rãi trong nha khoa, da liễu, phụ khoa, tiết niệu và các mẫu bệnh phẩm khác.. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE | 1 cái/ túi | Demo | Trung Quốc | Cái | 20000
17 | VT2025-22 | Que chỉ thị hóa học | Que chỉ thị hóa học STERRAD | Que thử có chỉ thị hóa học nhận dạng H2O2, chuyển từ đỏ sang vàng/màu biểu thị trên thanh đối chứng (hoặc sáng hơn) khi tiếp xúc với H2O2. Tương thích với các dòng máy tiệt khuẩn STERRAD . Đạt tiêu chuẩn: EC, ISO, CFG | Hộp/1000 que | Indilab, Inc./ Hoa Kỳ | Mỹ | Hộp | 10
18 | VT2025-23 | Thiết bị kiểm tra lò hấp | Giấy (gói) thử Bowie Dick 3M kiểm tra chất lượng lò tiệt khuẩn hơi nước 1233LF | Gói Bowie-Dick test dùng cho tiệt khuẩn hơi nước. Gói chứa test Bowie-Dick mực chỉ thị nhạy cảm với hơi nước. Kích thước 12.7x11x1.7cm - Xác định chất lượng lò hấp về: khả năng xuyên thấu hơi nước, khả năng hút chân không, hiện tượng rò rỉ khí lò. - Dùng cho lò hơi nước hút chân không 132–134°C trong thời gian 3.5 - 4 phút để kiểm tra chất lượng lò hấp hàng ngày - Đảm bảo hiệu suất tương đương với gói khăn Bowie Dick tiêu chuẩn mô tả trong AAMI ST79 - Mực in không chì (Lead Free). - Vạch chỉ thị chéo đứt gãy sẽ chuyển sang màu nâu/đen đồng đều nếu lò đạt chất lượng. - Màu chỉ thị sẽ duy trì trong vòng 24 tháng sau khi tiệt khuẩn. - Thành phần: Coated paper 90 - 98%, Sulphur 1-2%, Acrlyic Polymer 0-1%. - Đáp ứng tiêu chuẩn FDA, ISO 13485:2016 được BSI đánh giá | 6gói/túi, 5túi/thùng | 3M Company | Hoa Kỳ | Gói | 600
19 | VT2025-25 | Sterrab 100S Cassettes | Sterrab 100S Cassettes | Băng đựng hóa chất H2O2 dùng cho máy tiệt trùng nhiệt độ thấp STERRAD 100S - Mỗi băng gồm 10 cell mỗi cell chứa 1,8ml H2O2 58%. Có chứng nhận ISO 13485 và CE | Hộp/5 băng | ASP Global Manufacturing GmbH; Thụy sỹ | Thuỵ sỹ | Băng | 250
20 | VT2025-26 | Bộ bảo dưỡng 1 máy tiệt khuẩn STERRAD 100S | Bộ bảo dưỡng 1 máy tiệt khuẩn STERRAD 100S | Bộ bảo dưỡng định kỳ cấp 1 cho máy STERRAD 100S, được thay thế sau mỗi 750 chu kỳ hoặc 6 tháng (tùy theo điều kiện nào đến trước), bao gồm các phụ tùng của máy tiệt khuẩn bị hao mòn hoặc xuống cấp sau quá trình sử dụng | Bộ | Exact Industries, Inc. - Mỹ |  | Bộ | 2
21 | VT2025-27 | Bộ bảo dưỡng máy tiệt khuẩn STERRAD 100S | Bộ bảo dưỡng máy tiệt khuẩn STERRAD 100S | Bộ bảo dưỡng định kỳ cấp 2 cho máy STERRAD 100S, được thay thế sau mỗi 2250 chu kỳ hoặc 6 tháng (tùy theo điều kiện nào đến trước), bao gồm các phụ tùng của máy tiệt khuẩn bị hao mòn hoặc xuống cấp sau quá trình sử dụng | Bộ | Exact Industries, Inc. - Mỹ |  | Bộ | 1
22 | VT2025-28 | Giấy in kết quả dùng cho máy tiệt khuẩn STERRAD 100S | Giấy in kết quả dùng cho máy tiệt khuẩn STERRAD 100S | - Giấy in 2 lớp dùng in kết quả tiệt trùng máy Sterrrad 100S - Chiều rộng cuộn giấy: 76mm - Chiều dài: 30.48m | Cuộn | Exact Industries, Inc.- Mỹ |  | Cuộn | 50
23 | VT2025-29 | Băng mực in dùng cho máy tiệt khuẩn STERRAD 100S | Băng mực in dùng cho máy tiệt khuẩn STERRAD 100S | - Mực in dùng cho máy in máy tiệt trùng sterrad 100S. - Có 2 màu đen và đỏ, mỗi màu in được 750.000 ký tự. - Kích thước băng mực: 122 mmm x 64 mm x 20,8 mm. | Băng | Epson Co., Ltd. - Trung quốc |  | Băng | 10
24 | VT2025-30 | Que đo ATP mẫu bề mặt | Que test kiểm tra độ sạch bề mặt 3M | Que đo mẫu nước sử dụng phát quang (ATP) để giám sát việc làm sạch bề mặt. Cho kết quả đọc trong vòng 10 giây | 10 que/ gói, 10 gói/ thùng | 3M Company/ Hoa Kỳ | Anh/Đức | Que | 100
25 | VT2025-31 | Que đo ATP mẫu nước | Que test kiểm tra độ sạch thông qua môi trường nước 3M | Que đo mẫu nước sử dụng phát quang (ATP) để giám sát việc làm sạch nội soi ống mềm trước khi đưa đi tiệt trùng hoặc khử trùng ở mức độ cao thông qua mẫu nước. Cho kết quả đọc trong vòng 10 giây | 10 que/ gói, 10 gói/ thùng | 3M Company/ Hoa Kỳ | Anh/Đức | Que | 100
26 | VT2025-32 |  | Que lấy bệnh phẩm (Cán gỗ) | Được làm bằng gỗ, không có bông, chiều dài que 15cm - Đã tiệt trùng bằng khí EO | Túi 100 cái | Phúc Hà | Việt Nam | Cái | 10000
27 | VT2025-33 | Dây dẫn nước làm mát thân khoan Conmed D3000I | Dây dẫn nước làm mát thân khoan Conmed D3000I | Dây dẫn nước làm từ PVC, không chứa latex Đường ống nhọn - Kết nối với nguồn cung cấp chất lỏng để phân phối chất lỏng đến vị trí phẫu thuật Buồng mồi - Dùng để mồi đường ống Băng - Gắn vào bơm nhu động của bộ điều khiển để hỗ trợ đưa chất lỏng vào Băng tay khoan - Kết nối với thân tay khoan để cung cấp chất lỏng làm mát tay khoan. Cũng chuyển hướng chất lỏng để tuần hoàn trở lại nguồn cung cấp chất lỏng Đường ống tuần hoàn - Dẫn chất lỏng trở lại túi cung cấp để tuần hoàn Kẹp dây tay khoan - Dùng để gắn ống vào dây tay khoan | 01 cái/gói | Conmed Corporation - Hoa Kỳ/Consolidated Medical Equipment Company - Mexico | Hoa Kỳ/Mexico | Cái | 50
28 | VT2025-34 | Lưỡi cắt xương sọ các cỡ dùng cho khoan sọ não Conmed D3000I | Lưỡi cắt xương sọ dùng cho khoan sọ não Conmed D3000I | Lưỡi cắt xương sọ, kích thước 1.8x11mm Lưỡi cắt xương sọ, kích thước 2.2x16mm Lưỡi cắt xương sọ, kích thước 3.0x25mm | 01 cái/gói | Conmed Corporation - Hoa Kỳ/Consolidated Medical Equipment Company - Mexico | Hoa Kỳ/Mexico | Cái | 50
29 | VT2025-38 | Dây dẫn (Hydrophilic thường) | Dây dẫn (Hydrophilic thường) | - Chất liệu lõi Nitinol; phủ Hydrophilic; màu xám đen - Các cỡ: 0.032"; 0.035'', dài 150cm. - Tiêu chuẩn chất lượng FDA và ISO13485 | 01 cái/gói | Seplou | Mỹ | Cái | 20
30 | VT2025-39 | Dây dẫn (vằn đen vàng) | Dây dẫn (vằn đen vàng) | - Các cỡ: 0.032’’- 0.035’’, dài 150cm - Có dụng cụ đẩy, có định vị dẫn đường - Đầu thẳng, lõi Nitinol chống gấp khúc, đoạn đầu trên dài 65mm, có phủ lớp hydrophilic. vỏ vằn. Đầu tip chứa Vonfram giúp nâng cao hình ảnh dưới nội soi huỳnh quang - Tiêu chuẩn chất lượng FDA và ISO13485 | 01 cái/gói | Seplou | Mỹ | Cái | 20
31 | hcsp2025-1 | Định lượng Free T4 | ACCESS FREE T4 | - Phạm vi phân tích: 0,25–6 ng/dL [3,2–77,2 pmol/L] - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai bước - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ Dynabeads phủ streptavidin trong dung dịch đệm TRIS có protein (chim), chất hoạt tính bề mặt, 0,125% NaN3 và 0,125% ProClin 300. R1b: Dung dịch muối đệm TRIS có protein (chim), chất hoạt tính bề mặt, < 0,1% NaN3 và 0,1% ProClin 300. R1c: Dung dịch muối đệm TRIS có protein (chim), chất hoạt tính bề mặt, 0,125% NaN3 và 0,125% ProClin 300. R1d: Chất cộng hợp triiodothyronine-photphataza kiềm (bò) trong dung dịch đệm TRIS có protein (chim), chất hoạt tính bề mặt, < 0,1% NaN3 và 0,1% ProClin 300. R1e: Kháng thể kháng Thyroxine (T4) đơn dòng ở chuột được liên kết với biotin trong dung dịch đệm TRIS có protein (chim và chuột), chất hoạt tính bề mặt, 0,125% NaN3 và 0,125% ProClin 300. | 2x50 test/Hộp | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | Mỹ | Hộp | 80
32 | hcsp2025-2 | Định lượng Testosterone | ACCESS TESTOSTERONE | - Phạm vi phân tích: 0,1–16 ng/mL [0,35–55,5 nmol/L] - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym liên kết cạnh tranh - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ kháng thể dê kháng IgG chuột; chất cộng hợp testosterone – phosphatase kiềm với albumin huyết thanh bò (BSA), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1b: Dung dịch xử lý mẫu, < 0,1% natri azit. R1c: Kháng thể đơn dòng kháng testosterone (chuột), protein (BSA, chuột, dê), < 0,1% natri azit, 0,1% ProClin 300. | 2x50 test/Hộp | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | Mỹ | Hộp | 10
33 | hcsp2025-3 | Dung dịch phụ trợ cho xét nghiệm miễn dịch T3/T4/Vb12 | Atellica IM T3/T4/VB12 ANC | -Mục đích: Tham gia và quá trình xét nghiệm định lượng T3, T4 và VB12 '-Thành phần: 0,4 N natri hyđroxit | 6 x 23.6 mL/Hộp | Siemens Healthcare Diagnostics Inc. | Hoa Kỳ | Hộp | 15
34 | hcsp2025-4 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm CA 125 | Atellica IM CA 125II Calibrator (CA 125II CAL) | - Mục đích sử dụng: được dùng cho chẩn đoán in vitro trong hiệu chuẩn xét nghiệm CA 125II - Thành phần: đông khô. Sau khi hoàn nguyên, nồng độ CA 125 cao hoặc thấp; albumin huyết thanh người có chất đệm; natri azit (< 0,1%); chất bảo quản | 2 x 2 x 2 mL/Hộp | Siemens Healthcare Diagnostics Inc. | Hoa Kỳ | Hộp | 4
35 | hcsp2025-5 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm CA 15-3 | Atellica IM CA 15-3 Calibrator (CA 15-3 CAL) | - Mục đích sử dụng: được dùng cho chẩn đoán in vitro trong hiệu chuẩn xét nghiệm CA 15‑3 - Thành phần: đông khô. Sau khi hoàn nguyên, nồng độ CA 15‑3 cao hoặc thấp (người); huyết thanh ngựa; natri azit (0,1%); chất bảo quản | 2 x 2 x 2 mL/Hộp | Siemens Healthcare Diagnostics Inc. | Hoa Kỳ | Hộp | 4
36 | hcsp2025-6 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm aTG | Atellica IM Calibrator 1 (CAL 1) | -Mục đích: được dùng cho chẩn đoán in vitro trong hiệu chuẩn xét nghiệm aTG '-Thành phần: Nồng độ anti‑Tg thấp hoặc cao; huyết tương người; | 2 x 2 x 1 mL/Hộp | Siemens Healthcare Diagnostics Inc. | Hoa Kỳ | Hộp | 3
37 | hcsp2025-7 | Chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm FT3, T3, T4, TUp và FT4 | Atellica IM Calibrator A (CAL A) | - Mục đích sử dụng: được dùng cho chẩn đoán in vitro trong hiệu chuẩn các xét nghiệm: FT3, T3, T4, TUp và FT4 - Thành phần: đông khô. đông khô. Sau khi hoàn nguyên, nồng độ triiodothyronine (FT3) tự do, triiodothyronine (T3), thyroxine (FT4) tự do, thyroxine (T4), protein liên kết tuyến giáp không bão hòa và theophylline cao hoặc thấp; huyết tương người; natri azit (0,2%); chất bảo quản; chất ổn định protein | 2 x 2 x 5 mL/Hộp | Siemens Healthcare Diagnostics Inc. | Hoa Kỳ | Hộp | 5
38 | hcsp2025-8 | Chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm Dig, FSH, LH, PRL và ThCG | Atellica IM Calibrator B (CAL B) | - Mục đích sử dụng: được dùng cho chẩn đoán in vitro trong hiệu chuẩn các xét nghiệm sau đây: Dig, FSH, LH, PRL và ThCG - Thành phần: đông khô. Sau khi hoàn nguyên, nồng độ digoxin cao hoặc thấp, hormone kích thích nang trứng (FSH), hormone kích thích thể vàng (LH), hormone tiết sữa, gonadotropin kích thích tố màng đệm ở người (hCG) và TSH; huyết thanh ngựa | 2 x 2 x 5 mL/Hộp | Siemens Healthcare Diagnostics Inc. | Hoa Kỳ | Hộp | 5
39 | hcsp2025-9 | Chất hiệu chuẩn các xét nghiệm AFP và CEA | Atellica IM Calibrator D (CAL D) | - Mục đích sử dụng: được dùng cho chẩn đoán in vitro khi hiệu chuẩn các xét nghiệm AFP và CEA. - Thành phần: đông khô. Sau khi hoàn nguyên, các nồng độ thấp hoặc cao của alphafetoprotein (ở người) và kháng nguyên carcinoembryonic (ở người); chất đệm BSA; natri azit (< 0,1%); chất bảo quản | 2 x 2 x 2 mL/Hộp | Siemens Healthcare Diagnostics Inc. | Hoa Kỳ | Hộp | 6
40 | hcsp2025-10 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm tự kháng thể kháng peroxidase tuyến giáp | Atellica IM CAL O | - Mục đích sử dụng: được dùng cho chẩn đoán in vitro trong hiệu chuẩn xét nghiệm aTPO - Thành phần: Nồng độ kháng thể kháng TPO (người) thấp hoặc cao trong huyết tương người; natri azit (< 0,1%); chất bảo quản | 2 x 2 x 1 mL/Hộp | Siemens Healthcare Diagnostics Inc. | Hoa Kỳ | Hộp | 5
41 | hcsp2025-11 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm PSA | Atellica IM Calibrator Q (CAL Q) | - Mục đích sử dụng: được dùng cho chẩn đoán in vitro trong hiệu chuẩn xét nghiệm PSA - Thành phần: đông khô. Sau khi hoàn nguyên, PSA (người) nồng độ thấp hoặc cao; huyết thanh dê; natri azit (< 0,1%); chất bảo quản | 2 x 2 x 2 mL/Hộp | Siemens Healthcare Diagnostics Inc. | Hoa Kỳ | Hộp | 5
42 | hcsp2025-12 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm tự kháng thể kháng peroxidase tuyến giáp | Atellica IM aTPO QC | - Mục đích sử dụng: được dùng cho chẩn đoán in vitro khi theo dõi độ chụm và độ chính xác của xét nghiệm aTPO - Thành phần: Nồng độ khác nhau của kháng thể kháng TPO, huyết tương người; natri azit (< 0,1%); chất bảo quản | 2 x 3 x 2 mL/Hộp | Siemens Healthcare Diagnostics Inc. | Hoa Kỳ | Hộp | 5
43 | hcsp2025-13 | Dung dịch pha loãng 1 | Atellica IM Multi-Diluent 1 | -Mục đích: Dùng để pha loãng mẫu '-Thành phần: Huyết thanh ngựa; natri azit (0,1%); chất bảo quản | 2 x 25 mL/Hộp | Siemens Healthcare Diagnostics Inc. | Hoa Kỳ | Hộp | 5
44 | hcsp2025-14 | Dung dịch pha loãng 2 | Atellica IM Multi-Diluent 2 | "- Mục đích sử dụng: Dung dịch pha loãng mẫu các xét nghiệm miễn dịch - Bảo quản: 2–8°C | 2 x 10 ml/Hộp | Siemens Healthcare Diagnostics Inc. | Hoa Kỳ | Hộp | 5
45 | hcsp2025-15 | Dung dịch pha loãng 11 | Atellica IM Multi-Diluent 11 | -Mục đích: Dùng để pha loãng mẫu '-Thành phần: Dung dịch đệm Tris; huyết thanh dê; các chất ổn định protein; các chất bảo quản | 2 x 5 mL/Hộp | Siemens Healthcare Diagnostics Inc. | Hoa Kỳ | Hộp | 3
46 | hcsp2025-16 | Dung dịch pha loãng 13 | Atellica IM Multi-Diluent 13 | -Mục đích: Dùng để pha loãng mẫu '-Thành phần: Chất đệm; chất hoạt tính bề mặt; natri azit (< 0,1%) | 2 x 10 mL/Hộp | Siemens Healthcare Diagnostics Inc. | Hoa Kỳ | Hộp | 3
47 | hcsp2025-17 | Dung dịch rửa kim 1 | Atellica IM Ancillary Probe Wash 1 (APW1) | -Mục đích: Hệ thống sẽ rửa ống hút thuốc thử để giảm bớt tác động tiềm ẩn giữa các lần xét nghiệm. '-Thành phần: 0,4 N natri hyđroxit | 2 x 25 mL/Hộp | Siemens Healthcare Diagnostics Inc. | Hoa Kỳ | Hộp | 3
48 | hcsp2025-18 | Dung dịch rửa kim 3 | Atellica IM Ancillary Probe Wash 3 (APW3) | -Mục đích: Dung dịch rửa đâu dò '-Thành phần: Nước muối đệm phosphat; natri azit (< 0,1%); chất hoạt tính bề mặt | 2 x 25 mL/Hộp | Siemens Healthcare Diagnostics Inc. | Hoa Kỳ | Hộp | 3
49 | hcsp2025-19 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Free Beta HCG | Atellica IM Free Beta Human Chorionic Gonadotropin (FBHCG) | - Mục đích sử dụng: sử dụng chẩn đoán trong việc xác định định lượng tiểu đơn vị beta tự do của gonadotropin màng đệm trong huyết thanh người - Thành phần: Gói thuốc thử chính: - Thuốc thử Lite: Kháng thể đơn dòng chuột beta HCG chống tự do đánh dấu acridinium ester trong dung dịch đệm; albumin huyết thanh bò (BSA) - Pha rắn: Kháng thể đơn dòng chuột beta HCG chống tự do được phủ vi hạt thuận từ (0,75 mg / mL) Chất hiệu chuẩn: đông khô. Sau khi hoàn nguyên, beta HCG tự do của con người; BSA; huyết thanh bò; | 100 Tests/Hộp | Axis-Shield Diagnostics Ltd. | Vương Quốc Anh | Hộp | 10
50 | hcsp2025-20 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng protein-A huyết tương | Atellica IM Pregnancy-Associated Plasma Protein-A (PAPP-A) | - Mục đích sử dụng: được dùng để chẩn đoán in vitro để đo định lượng protein-A huyết tương liên quan đến thai kỳ trong huyết thanh người - Thành phần: Gói thuốc thử chính: -Thuốc thử Lite: Kháng thể kháng PAPP-A đơn dòng ở chuột được gắn nhãn acridinium ester; chất đệm; albumin huyết thanh bò (BSA); -Pha rắn: Các vi hạt thuận từ được bao phủ bởi kháng thể kháng PAPP-A đơn dòng ở chuột (0,35 mg/mL); Chất hiệu chuẩn: Huyết thanh người; huyết thanh bò - Khoảng đo: 0,01–10,00 IU/L (mIU/mL) | 100 Tests/Hộp | Axis-Shield Diagnostics Ltd. | Vương Quốc Anh | Hộp | 10
51 | hcsp2025-21 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK‑MB | Atellica IM Creatine Kinase MB (CKMB) | - Mục đích sử dụng: dùng cho chẩn đoán in vitro trong quá trình định lượng CK‑MB trong huyết thanh và huyết tương người (heparin) - Thành phần: Gói thuốc thử chính: -Thuốc thử Lite: Kháng thể kháng CK-MB đơn dòng ở chuột (~0,11 µg/mL) được gắn nhãn acridinium ester trong chất đệm; - Pha rắn: Kháng thể kháng CK-BB đơn dòng ở chuột (~0,06 mg/mL) được liên kết cộng hóa trị với các hạt thuận từ trong chất đệm; - Khoảng đo:0,18–300,00 ng/mL (0,002–3,75 nmol/L) | Hộp 100 test | Siemens Healthcare Diagnostics Inc./ Hoa Kỳ | Hoa Kỳ | Hộp | 12
52 | hcsp2025-22 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm CK‑MB | Atellica IM Creatine Kinase MB Calibrator (CKMB CAL) | - Mục đích sử dụng: dùng cho chẩn đoán in vitro trong hiệu chuẩn xét nghiệm CKMB - Thành phần: đông khô. SSau khi hoàn nguyên, nồng độ cao hoặc thấp của CKMB (người); huyết thanh ngựa; gentamicin sulfat; | Hộp (2 x 2 x 2 ml) | Siemens Healthcare Diagnostics Inc./ Hoa Kỳ | Hoa Kỳ | Hộp | 3
53 | hcsp2025-23 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng 25(OH) vitamin D toàn phần | Atellica IM VitD | - Mục đích sử dụng: dùng cho chẩn đoán in vitro nhằm định lượng 25(OH)vitamin D toàn phần trong huyết thanh và huyết tương người (EDTA, lithium heparin và natri heparin) - Thành phần: Gói thuốc thử chính: -Thuốc thử Lite: Kháng thể kháng 25(OH)vitamin D đơn dòng ở chuột được gắn nhãn acridinium ester (~0,8 µg/mL) trong chất đệm; albumin huyết thanh bò; -Pha rắn: Kháng thể kháng fluorescein đơn dòng ở chuột được phủ bằng các hạt thuận từ (~0,60 mg/mL) trong chất đệm; albumin huyết thanh bò; -Thuốc thử phụ: Vitamin D-analog tương hợp với fluorescein (~0,2 µg/mL) và 1‑anilinonaphthalene-8-sulfonic acid trong chất đệm; Gói thuốc thử phụ : Chất chống dính trong dung dịch muối đệm; CAL: Sau khi hoàn nguyên, nồng độ 25(OH)vitamin D cao hoặc thấp; huyết tương người có chất đệm đã khử xơ; albumin huyết thanh bò; cholesterol; - Khoảng đo: 4,20–150,00 ng/mL (10,50–375,00 nmol/L) | Hộp 100 test | Siemens Healthcare Diagnostics Inc. | Hoa Kỳ | Hộp | 3
54 | hcsp2025-24 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm Vitamin D toàn phần (VitD QC) | Atellica IM VitD QC | -Mục đích sử dụng: được dùng cho chẩn đoán in vitro trong khi theo dõi độ chụm và độ chính xác của xét nghiệm VitD -Thành phần: đông khô. Sau khi hoàn nguyên, nồng độ 25(OH)vitamin D cao hoặc thấp; huyết tương người có chất đệm, đã khử xơ với albumin huyết thanh bò; cholesterol | Hộp (3 x 2 x 2 ml) | Siemens Healthcare Diagnostics Inc. | Hoa Kỳ | Hộp | 3
55 | hcsp2025-25 | Thuốc thử xét nghiệm C-Peptide | Atellica IM CpS | - Mục đích sử dụng: được dùng cho chẩn đoán in vitro nhằm định lượng peptide C trong huyết thanh và nước tiểu của người - Thành phần: Gói thuốc thử chính + Thuốc thử Lite: Kháng thể kháng peptide C đơn dòng ở chuột (~0,29 µg/mL) + Pha rắn: Kháng thể kháng peptide C đơn dòng ở chuột (~2,3 µg/mL) được liên kết cộng hóa trị với các hạt thuận từ trong chất đệm photphat - Khoảng đo: + Huyết thanh: 0,05–30,00 ng/mL + Nước tiểu: 0,50–300,00 ng/mL | 100 tests/Hộp | Minaris Medical Co. Ltd. | Nhật Bản | Hộp | 10
56 | hcsp2025-26 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng testosterone toàn phần | Atellica IM TSTII | - Mục đích sử dụng: được dùng cho chẩn đoán in vitro trong quá trình định lượng testosterone toàn phần (gắn kết và không gắn kết) trong huyết thanh và huyết tương người '- Thành phần: Gói thuốc thử chính '+ Thuốc thử Lite: Hapten được gắn nhãn acridinium ester (36 µg/mL) trong dung dịch muối đệm; chất bảo quản '+ Pha rắn: Hạt latex phủ streptavidin (0,33 g/L) trong dung dịch muối đệm; chất bảo quản '+ Gói thuốc thử phụ: Chất giải phóng: Chất giải phóng steroid (0,4 µg/mL); kháng thể kháng testosterone đơn dòng ở cừu, được gắn biotin (27 µg/L) trong dung dịch muối đệm; chất bảo quản '+ Chất hiệu chuẩn: đông khô. Sau khi hoàn nguyên, testosterone loại USP nồng độ cao hoặc thấp được pha thêm vào huyết tương người đã tách fibrin, tách bằng than hoạt tính; natri azit (0,1%); chất bảo quản; '- Khoảng đo: 7,00–1500,00 ng/dL (0,24–52,05 nmol/L) | 100 tests/Hộp | Siemens Healthcare Diagnostics Inc. | Hoa Kỳ | Hộp | 10
57 | hcsp2025-27 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm Anti-CCP IgG | Atellica IM Anti-CCP IgG Quality Control (aCCP QC) | - Mục đích sử dụng: dùng để chẩn đoán in vitro để theo dõi độ chụm và độ chính xác của xét nghiệm aCCP - Thành phần: Các nồng độ khác nhau của huyết tương người phản ứng với CCP; chất đệm; albumin huyết thanh bò; natri azit (< 0,1%) | 2 x 1 x 7 mL/Hộp | Axis-Shield Diagnostics Ltd. | Vương Quốc Anh | Hộp | 5
58 | hcsp2025-28 | Dung dịch pha loãng 1 dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch | Atellica IM Multi-Diluent 1 | - Mục đích: Dùng để pha loãng mẫu '- Thành phần: Huyết thanh ngựa; natri azit (0,1%); chất bảo quản | 2 x 25 mL/Hộp | Siemens Healthcare Diagnostics Inc. | Hoa Kỳ | Hộp | 10
59 | hcsp2025-29 | Dung dịch pha loãng 10 dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch | Atellica IM Multi-Diluent 10 | - Mục đích: Dùng để pha loãng mẫu '- Thành phần: Dung dịch đệm Tris; albumin huyết thanh bò; huyết thanh dê; huyết thanh chuột; natri azit (< 0,1%); chất bảo quản | 2 x 5 mL/Hộp | Siemens Healthcare Diagnostics Inc. | Hoa Kỳ | Hộp | 10
60 | hcsp2025-30 | Dung dịch pha loãng 3 dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch | Atellica IM Multi-Diluent 3 | -Mục đích: Dùng để pha loãng mẫu -Thành phần: Huyết tương người; natri azit (0,1%) | 2 x 5 mL/Hộp | Siemens Healthcare Diagnostics Inc. | Hoa Kỳ | Hộp | 10
61 | hcsp2025-31 | Chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm Dig, FSH, LH, PRL và ThCG | Atellica IM Calibrator B (CAL B) | - Mục đích sử dụng: được dùng cho chẩn đoán in vitro trong hiệu chuẩn các xét nghiệm sau đây: Dig, FSH, LH, PRL và ThCG '- Thành phần: đông khô. Sau khi hoàn nguyên, nồng độ digoxin cao hoặc thấp, hormone kích thích nang trứng (FSH), hormone kích thích thể vàng (LH), hormone tiết sữa, gonadotropin kích thích tố màng đệm ở người (hCG) và TSH; huyết thanh ngựa; chất ổn định protein; natri azit (< 0,1%); chất bảo quản | 2 x 2 x 5 mL/Hộp | Siemens Healthcare Diagnostics Inc. | Hoa Kỳ | Hộp | 10
62 | hcsp2025-32 | Dung dịch pha loãng xét nghiệm Enhanced Estradiol | Atellica IM Enhanced Estradiol Diluent (eE2 DIL) | - Mục đích: Dung dịch pha loãng mẫu '- Thành phần: Chất đệm; albumin huyết thanh bò; các chất bảo quản | 2 x 5 mL/Hộp | Siemens Healthcare Diagnostics Inc. | Hoa Kỳ | Hộp | 5
63 | hcsp2025-33 | Dung dịch pha loãng 13 dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch | Atellica IM Multi-Diluent 13 | - Mục đích: Dùng để pha loãng mẫu '- Thành phần: Chất đệm; chất hoạt tính bề mặt; natri azit (< 0,1%) | 2 x 10 mL/Hộp | Siemens Healthcare Diagnostics Inc. | Hoa Kỳ | Hộp | 5
64 | hcsp2025-34 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm miễn dịch thường quy, mức nồng độ 1 | Liquichek™ Immunoassay Plus Control | - Có giá trị tham chiếu cho hầu hết các máy phân tích tự động - Cung cấp một giải pháp hiệu quả cho các phòng xét nghiệm tập trung vào các xét nghiệm thường quy - Thành phần: huyết thanh người, dạng lỏng - Hạn sử dụng 2 năm kể từ ngày sản xuất khi bảo quản ở - 20 ° C đến - 70 ° C - Ổn định trong 14 ngày sau khi mở nắp ở nhiệt độ 2–8 °C đối với hầu hết các phân tích | Hộp 12 lọ, 5 mL/lọ | Bio-Rad Laboratories | Hoa Kỳ | Hộp | 5
65 | hcsp2025-35 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm miễn dịch thường quy, mức nồng độ 2 | Liquichek™ Immunoassay Plus Control | - Có giá trị tham chiếu cho hầu hết các máy phân tích tự động - Cung cấp một giải pháp hiệu quả cho các phòng xét nghiệm tập trung vào các xét nghiệm thường quy - Thành phần: huyết thanh người, dạng lỏng - Hạn sử dụng 2 năm kể từ ngày sản xuất khi bảo quản ở - 20 ° C đến - 70 ° C - Ổn định trong 14 ngày sau khi mở nắp ở nhiệt độ 2–8 °C đối với hầu hết các phân tích | Hộp 12 lọ, 5 mL/lọ | Bio-Rad Laboratories | Hoa Kỳ | Hộp | 5
66 | hcsp2025-36 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm miễn dịch thường quy, mức nồng độ 3 | Liquichek™ Immunoassay Plus Control | - Có giá trị tham chiếu cho hầu hết các máy phân tích tự động - Cung cấp một giải pháp hiệu quả cho các phòng xét nghiệm tập trung vào các xét nghiệm thường quy - Thành phần: huyết thanh người, dạng lỏng - Hạn sử dụng 2 năm kể từ ngày sản xuất khi bảo quản ở - 20 ° C đến - 70 ° C - Ổn định trong 14 ngày sau khi mở nắp ở nhiệt độ 2–8 °C đối với hầu hết các phân tích | Hộp 12 lọ, 5 mL/lọ | Bio-Rad Laboratories | Hoa Kỳ | Hộp | 5
67 | hcsp2025-37 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm miễn dịch học, mức nồng độ 1 | Liquichek Immunology Control | - Thành phần: Huyết thanh người, dạng lỏng. - Có các giá trị tham chiếu cho hầu hết xét nghiệm miễn dịch chính - Chứa hơn 30 loại protein và chất phân tích trong huyết thanh, bao gồm cả xét nghiệm kháng thể kháng CCP (Cyclic Citrullinated Peptide) và Rheumatoid Factor - Thời hạn sử dụng 2 năm kể từ ngày sản xuất khi bảo quản ở - 20ºC đến - 70 °C Độ ổn định sau khi mở lọ là 30 ngày khi bảo quản ở 2–8 °C đối với hầu hết các chất phân tích | Hộp 6 lọ, 1 mL/ lọ | Bio-Rad Laboratories Inc. | Hoa Kỳ | Hộp | 5
68 | hcsp2025-38 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm miễn dịch học, mức nồng độ 2 | Liquichek Immunology Control | - Thành phần: Huyết thanh người, dạng lỏng. - Có các giá trị tham chiếu cho hầu hết xét nghiệm miễn dịch chính - Chứa hơn 30 loại protein và chất phân tích trong huyết thanh, bao gồm cả xét nghiệm kháng thể kháng CCP (Cyclic Citrullinated Peptide) và Rheumatoid Factor - Thời hạn sử dụng 2 năm kể từ ngày sản xuất khi bảo quản ở - 20ºC đến - 70 °C Độ ổn định sau khi mở lọ là 30 ngày khi bảo quản ở 2–8 °C đối với hầu hết các chất phân tích | Hộp 6 lọ, 1 mL/ lọ | Bio-Rad Laboratories Inc. | Hoa Kỳ | Hộp | 5
69 | hcsp2025-39 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm miễn dịch học, mức nồng độ 3 | Liquichek Immunology Control | - Thành phần: Huyết thanh người, dạng lỏng. - Có các giá trị tham chiếu cho hầu hết xét nghiệm miễn dịch chính - Chứa hơn 30 loại protein và chất phân tích trong huyết thanh, bao gồm cả xét nghiệm kháng thể kháng CCP (Cyclic Citrullinated Peptide) và Rheumatoid Factor - Thời hạn sử dụng 2 năm kể từ ngày sản xuất khi bảo quản ở - 20ºC đến - 70 °C Độ ổn định sau khi mở lọ là 30 ngày khi bảo quản ở 2–8 °C đối với hầu hết các chất phân tích | Hộp 6 lọ, 1 mL/ lọ | Bio-Rad Laboratories Inc. | Hoa Kỳ | Hộp | 5
70 | hcsp2025-40 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm miễn dịch đặc hiệu, mức nồng độ 1 | Liquichek Specialty Immunoassay Control | Dùng cho xét nghiệm miễn dịch chuyên dụng hỗ trợ phòng mổ / phòng cấp cứu, bệnh viện, phòng khám - Thành phần: huyết thanh người, dạng lỏng - Bao gồm các thông số: 25- Hydroxy Vitamin D, Anti- Thyroglobulin (Anti- Tg), Anti- Thyroperoxidase (Anti- TPO), C- Peptide, Erythropoietin (EPO), Insulin Growth Factor I (IGF- I), Intact PTH, Osteocalcin - Hạn sử dụng 3 năm kể từ ngày sản xuất khi bảo quản ở - 20 ° C đến - 70 ° C - Độ ổn định sau khi mở nắp là 30 ngày khi bảo quản ở ở 2–8 đối với hầu hết các chất phân tích | Hộp 6 lọ, 5 mL/ lọ | Bio-Rad Laboratories Inc. | Hoa Kỳ | Hộp | 5
71 | hcsp2025-41 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm miễn dịch đặc hiệu, mức nồng độ 2 | Liquichek Specialty Immunoassay Control | Dùng cho xét nghiệm miễn dịch chuyên dụng hỗ trợ phòng mổ / phòng cấp cứu, bệnh viện, phòng khám - Thành phần: huyết thanh người, dạng lỏng - Bao gồm các thông số: 25- Hydroxy Vitamin D, Anti- Thyroglobulin (Anti- Tg), Anti- Thyroperoxidase (Anti- TPO), C- Peptide, Erythropoietin (EPO), Insulin Growth Factor I (IGF- I), Intact PTH, Osteocalcin - Hạn sử dụng 3 năm kể từ ngày sản xuất khi bảo quản ở - 20 ° C đến - 70 ° C - Độ ổn định sau khi mở nắp là 30 ngày khi bảo quản ở ở 2–8 đối với hầu hết các chất phân tích | Hộp 6 lọ, 5 mL/ lọ | Bio-Rad Laboratories Inc. | Hoa Kỳ | Hộp | 7
72 | hcsp2025-42 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm miễn dịch đặc hiệu, mức nồng độ 3 | Liquichek Specialty Immunoassay Control | Dùng cho xét nghiệm miễn dịch chuyên dụng hỗ trợ phòng mổ / phòng cấp cứu, bệnh viện, phòng khám - Thành phần: huyết thanh người, dạng lỏng - Bao gồm các thông số: 25- Hydroxy Vitamin D, Anti- Thyroglobulin (Anti- Tg), Anti- Thyroperoxidase (Anti- TPO), C- Peptide, Erythropoietin (EPO), Insulin Growth Factor I (IGF- I), Intact PTH, Osteocalcin - Hạn sử dụng 3 năm kể từ ngày sản xuất khi bảo quản ở - 20 ° C đến - 70 ° C - Độ ổn định sau khi mở nắp là 30 ngày khi bảo quản ở ở 2–8 đối với hầu hết các chất phân tích | Hộp 6 lọ, 5 mL/ lọ | Bio-Rad Laboratories Inc. | Hoa Kỳ | Hộp | 5
73 | hcsp2025-43 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm huyết thanh thai kỳ, 3 mức nồng độ | Liquichek Maternal Serum 1st Trimester Control | '- Thành phần: Huyết thanh người, dạng lỏng. | Hộp 6 lọ, 1 mL/ lọ | Bio-Rad Laboratories Inc. | Hoa Kỳ | Hộp | 5
74 | hcsp2025-44 | Dung dịch làm mát bóng đèn cho máy xét nghiệm sinh hoá | Atellica CH Lamp Coolant (LC) | - Mục đích sử dụng: dùng cho chẩn đoán in vitro trong làm mát hệ thống quang kế - Thành phần: Propylene glycol (30%) | 1 x 250 mL/Hộp | Siemens Healthcare Diagnostics Inc. | Hoa Kỳ | Hộp | 5
75 | hcsp2025-45 | Dung dịch kiểm tra pha loãng xét nghiệm điện giải để kiểm tra pha loãng xét nghiệm điện giải | A-LYTE IMT Dilution Check | - Mục đích sử dụng: thuốc thử dùng cho chẩn đoán in vitro để theo dõi và điều chỉnh tỷ lệ pha loãng cho xét nghiệm IMT Na K Cl - Thành phần: Natri clorua (0,63%); kali clorua (0,03%); natri bicarbonate (0,15%); natri carbonate (0,07%) | 6 x 2 ml/Hộp | Fisher Diagnostics | Hoa Kỳ | Hộp | 5
76 | hcsp2025-46 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm sinh hóa | Atellica CH CHEM CAL | - Mục đích sử dụng: dùng cho chẩn đoán in vitro để hiệu chuẩn xét nghiệm hóa học: Alb, Ca, CA_2, Chol_2, Crea_2, Crea3, DBil_2, ECre_2, ECre3, ECreJ, GluH_3, GluO, Iron_2, Iron3, Li, LITH_2, Mg, Mg_2, IP, TBil_2, TP, TP_2, Trig, Trig_2, UA, UN, và UN_c - Thành phần: Đông khô; hoàn nguyên thành 3,0 mL/lọ; Chất đang được phân tích cho các xét nghiệm được liệt kê trong Mục đích sử dụng; huyết thanh bò; chất bảo quản | 12 x 3 mL/Hộp | Fisher Diagnostics | Hoa Kỳ | Hộp | 12
77 | hcsp2025-47 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Protein nước tiểu/ dịch não tủy | Atellica CH UCFP | - Mục đích sử dụng: Hoá chất được dùng cho chẩn đoán in vitro nhằm định lượng protein toàn phần trong nước tiểu hoặc dịch não tủy người '- Thành phần: Pyrogallol red (0.20 mM) trong methanol (5%); sodium molybdate (0.35 mM), chất hoạt động bề mặt và chất bảo quản '- Dải đo: 6.0–250.0 mg/dL (60–2500 mg/L) | 4 x 370 Tests/Hộp | Siemens Healthcare Diagnostics Inc. | Hoa Kỳ | Hộp | 12
78 | hcsp2025-48 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Microalbumin | Atellica CH μALB_2 | - Mục đích sử dụng: Hoá chất được dùng cho chẩn đoán in vitro trong quá trình định lượng albumin trong nước tiểu - Thành phần: +Thuốc thử 1 (R1): Polyethylene glycol (6%); natri azit (0,09%); + Thuốc thử 2 (R2): Kháng thể kháng albumin người (dê); natri azit (0,09%) - Dải đo:0,3–38,0 mg/dL (3–380 mg/L) | 4 x 210 Tests/Hộp | Randox Laboratories Ltd. | Vương Quốc Anh | Hộp | 12
79 | hcsp2025-49 | Định lượng Glucose | GLUCOSE | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Glucose ; dải đo: 0.6-45 mmol/L ; phương pháp: Hexokinase, bước sóng 340 nM. Thành phần: Đệm PIPES (pH 7,6) 24,0 mmol/L, ATP ≥ 2,0 mmol/L, Hexokinase ≥ 0,59 kU/L, G6P-DH ≥ 1,58 kU/L | 4x53ml+4x27ml/Hộp | Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len sản xuất cho Beckman Coulter, Inc., Mỹ | Ai-len | Hộp | 50
80 | hcsp2025-50 | Đo hoạt độ CK (Creatine kinase) | CK (NAC) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm CK ; dải đo: 10-2000 U/L ; phương pháp dựa trên khuyến nghị của IFCC cho CK (NAC), bước sóng 340/660 nM. Thành phần: Immidazole (pH 6.5, 37°C) 100 mmol/L; NADP 2.0 mmol/L; Glucose 20 mmol/L; Creatine phosphate 30 mmol/L; N-acetylcysteine 0.2 mmol/L; Diadenosine pentaphosphate 0.01 mmol/L; G6P-DH ≥ 2.8 kU/L; | 4x22ml+4x4ml+4x6ml/Hộp | Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len sản xuất cho Beckman Coulter, Inc., Mỹ | Ai-len | Hộp | 12
81 | hcsp2025-51 | HbA1c nâng cao | HbA1c Advanced | Hóa chất dùng cho xét nghiệm HbA1c ; dải đo: 20–140 mmol/mol (IFCC) và 4–15% (NGSP) ; phương pháp: đo độ đục ức chế miễn dịch; Thành phần: Kháng thể kháng HbA1c ở người (cừu) ≥ 0,403 mg/mL; HbA1c Polyhapten ≥ 1,29 μg/mL; Dung dịch đệm MES 0,004 mol/L; Thuốc thử Hemoglobin toàn phần: Dung dịch đệm photphat pH 7,4 0,018 mol/L; Thuốc thử huyết tán: 0,9% Tetradecyltrimethylammonium bromide 26,5 mmol/L. | 2x41.4ml+2x9.9ml+2x38.3ml+2x54.7ml+5x2mlcal/Hộp | Roche Diagnostics GmbH, Centralised and Point of Care Solutions, Đức sản xuất cho Beckman Coulter, Inc., Mỹ | Đức | Hộp | 15
82 | hcsp2025-52 | Thuốc thử xét nghiệm kháng nguyên và kháng thể kháng HIV | Elecsys HIV combi PT | M: Vi hạt phủ streptavidin. R0: MES; Nonidet P40. R1: Kháng thể đơn dòng kháng p24 đánh dấu biotin, kháng nguyên tái tổ hợp đặc hiệu HIV‑1/2 đánh dấu biotin (E. coli), peptide đặc hiệu HIV‑1/2 đánh dấu biotin; đệm TRIS. R2: Kháng thể đơn dòng kháng p24 , kháng nguyên tái tổ hợp đặc hiệu HIV‑1/2, peptide đặc hiệu HIV‑1/2 đánh dấu phức hợp ruthenium; đệm TRIS | 100 tests/Hộp | Roche Diagnostics GmbH/ Đức | Đức | Hộp | 180
83 | hcsp2025-53 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm kháng nguyên và kháng thể kháng HIV | PreciControl HIV Gen II | Huyết thanh chứng đông khô lấy từ huyết thanh người. Mẫu chứng nồng độ 1, 2 và 3 được dùng để kiểm tra độ chính xác của các xét nghiệm HIV combi PT và HIV Duo. | 6x2 ml/Hộp | Roche Diagnostics GmbH/ Đức | Đức | Hộp | 20
84 | hcsp2025-54 | Dung tịch tạo phản ứng máy xét nghiệm miễn dịch | ProCell | Đệm phosphate 300 mmol/L; tripropylamine 180 mmol/L; chất tẩy ≤ 0.1 %; chất bảo quản; pH 6.8. | 6x380 ml/Hộp | Roche Diagnostics GmbH/ Đức | Đức | Hộp | 100
85 | hcsp2025-55 | Hóa chất tạo dòng cho phân tích tế bào máu | ADVIA 120/ ADVIA 2120/ ADVIA 2120i SHEATH/RINSE | Thành phần: Chất bảo quản, đệm, chất hoạt động bề mặt | Can 20L | Fisher Diagnostics | Mỹ | Can | 65
86 | hcsp2025-56 | Thẻ kháng sinh đồ vi khuẩn Gram dương | VITEK® 2 AST-GP67 | Thẻ làm kháng sinh đồ Gram dương dùng với máy Vitek2 Mỗi thẻ chứa các kháng sinh chọn lọc ở các nồng độ khác nhau, được sấy khô với môi trường nuôi cấy vi sinh Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | Hộp 20 thẻ | BioMerieux Inc/Mỹ | Mỹ | Hộp | 55
87 | hcsp2025-57 | Thẻ kháng sinh đồ vi khuẩn Gram âm | VITEK® 2 AST-GN86, VITEK® 2 AST-N240, VITEK® 2 AST-N415, VITEK® 2 AST-N439, VITEK® 2 AST-N417, VITEK® 2 AST-N428 | Thẻ làm kháng sinh đồ Gram âm dùng với máy Vitek2 Mỗi thẻ chứa các kháng sinh chọn lọc ở các nồng độ khác nhau, được sấy khô với môi trường nuôi cấy vi sinh Đạt tiêu chuẩn ISO | Hộp 20 thẻ | BioMerieux Inc/Mỹ |  | Hộp | 90
88 | hcsp2025-58 | Thẻ định danh nấm men | YSTVITEK® 2 YST | -Thẻ định danh nấm men được sử dụng trên hệ thống VITEK 2 để định danh tự động các loài nấm men và các loài nấm giống nấm men -Thẻ nhựa 64 giếng -Bảo quản thẻ hóa chất trong lớp lót kín của bao bì ở nhiệt độ từ 2-8°C | Hộp 20 thẻ | BioMerieux Inc/Mỹ | Mỹ | Hộp | 10
89 | hcsp2025-59 | Khoanh giấy định danh Lancefield Group A streptococci | Bacitracin Susceptibility Test Discs | Khoanh giấy Bacitracin được sử dụng để phân biệt liên cầu nhóm A (đặc biệt là gen S) với các liên cầu tan huyết β khác. Nồng độ Bacitracin 0,04 unit. Đường kính khoanh giấy 6mm đặt trong vial, mỗi vial gồm 50 khoanh. Bảo quản ở 2 - 8° | Hộp 50 khoanh | Himedia Laboratories Pvt.Ltd | Ấn Độ | Hộp | 5
90 | hcsp2025-60 | Chai cấy máu trẻ em | BACT/ALERT PF Plus | Chai cấy máu cấu tạo bằng polycarbonate, nắp màu vàng, chứa 30ml môi trường và 1.6g hạt polime hấp phụ, phát hiện vi khuẩn hiếu khi và kị khí tùy tiện từ máu, sử dụng với hệ thống cấy máu tự động chạy được trên hệ thống BACT/ALERT, xuất xứ G7 | (30 ml/chai x100 chai)/hộp | BioMerieux Inc/Mỹ | Mỹ | Chai | 3000
91 | hcsp2025-63 | Khoanh giấy phát hiện nhanh enzyme cytochrome oxidase (Oxidase) | Oxidase | Khoanh giấy Oxidase được sử dụng để phát hiện sản xuất oxidase vởi các vi sinh vật như Neisseria, Campylobacter, Pseudomonas... Đường kính khoanh giấy 10mm đặt trong vial, mỗi vial gồm 50 khoanh. Bảo quản ở 2 - 8° | Hộp 50 khoanh | Himedia Laboratories Pvt.Ltd | Ấn Độ | Hộp | 25
92 | hcsp2025-64 | Môi trường phân biệt Enterobacterales dựa vào việc sử dụng citrate | Simmons Citrate Agar | Môi trường dùng để phân biệt các loài Enterobacteriaceae trên cơ sở dùng Citrate từ mẫu bệnh phẩm lâm sàng và mẫu không lâm sàng. Thành phần: Magnesium sulphate 0.2 g/lit Ammonium dihydrogen phosphate 1.0 g/lit Dipotassium phosphate 1.0 g/lit Sodium citrate 2.0 g/lit Sodium chloride 5.0 g/lit Bromothymol blue 0.08 g/lit Agar 15.0 g/lit Final pH ( at 25°C) 6.8±0.2 Bảo quản ở 10-30°C , môi trường đã chuẩn bị ở 2-8°C Có chứng nhận IVD | Hộp 500g | Himedia laborratories Pvt.ltd | Ấn Độ | Hộp | 1
93 | hcsp2025-65 | Môi trường chọn lọc phân lập các vi khuẩn gây bệnh đường tiết niệu | HiCrome™ UTI Agar | Môi trường được khuyến cáo dùng để xác định và định danh sơ bộ các vi khuẩn gây nhiễm trùng đường niệu. Thành phần: Peptone 15.0 g/lit Chromogenic mixture 26.8 g/lit Agar 15.0 g/lit Final pH ( at 25°C) 6.8±0.2 Bảo quản ở 15- 25°C môi trường đã chuẩn bị ở 2-8°C Có chứng nhận IVD | Hộp 500g | Himedia Laboratories Pvt.Ltd | Ấn Độ | Hộp | 30
94 | hcsp2025-66 | Thanh xác định nồng độ ức chế tối thiểu Colistin nồng độ 0,016-256 µg/ml | Colistin Ezy MICTM Strip (CL) (0.016-256 mcg/ml) | Thanh giấy xác định MIC chứa kháng sinh Colistin nồng độ 0,016-256 µg/ml dùng để xác định nồng độ ức chế tối thiểu của Colistin với vi khuẩn khảo sát. Kháng sinh và thang đọc được in ở cả 2 mặt. Đóng gói: 30 thanh/ hộp ( đóng từng thanh riêng rẽ) Bảo quản ở -20°C | Hộp 30 thanh | Himedia Laboratories Pvt.Ltd | Ấn Độ | Hộp | 5
95 | hcsp2025-67 | Môi trường canh thang đa năng nuôi cấy các vi khuẩn khó mọc | BHI Broth | Môi trường canh thang được khuyến cáo để nuôi cấy Streptococci và các vi khuẩn khó tính khác. Thành phần: HM infusion powder # (Calf brain infusion) 12.5 g/lit BHI powder (Beaf heart Infusion) 5.0 g/lit Proteose peptone 10.0 g/lit Dextrose (Glucose) 2.0 g/lit Sodium chloride 5.0 g/lit Disodium hydrogen phosphate 2.5 g/lit Final pH ( at 25°C) 7.4±0.2 Bảo quản 10-30°C trong hộp kín và môi trường đã chuẩn bị ở 15-25°C. | Hộp 500g | Himedia Laboratories Pvt.Ltd | Ấn Độ | Hộp | 2
96 | hcsp2025-68 | Môi trường phát hiện các phản ứng tan huyết đặc trưng khi được bổ sung với máu vô trùng khử fibrin | Blood agar base | Môi trường mục đích chung phát hiện các phản ứng tan huyết đặc trưng khi môi trường được bổ sung với máu vô trùng khử fibrin. Thành phần bao gồm: Peptone mixture, Yeast extract, D-Glucose, NaCl, Agar, pH cuối cùng 7,3 ± 0.2. Đạt tiêu chuẩn ISO | Hộp 500g | Himedia Laboratories Pvt.Ltd | Ấn Độ | Hộp | 5
97 | hcsp2025-69 | Khoanh giấy Optochin định danh Streptococci pneumoniae | Optochin Discs | Khoanh giấy Optochin được sử dụng để phân biệt Streptococcus pneumoniae và Viridans Streptococci. Nồng độ Optochin 5mcg Đường kính khoanh giấy 6mm đặt trong vial, mỗi vial gồm 50 khoanh. Bảo quản ở 2 - 8° | Hộp 50 khoanh | Himedia Laboratories Pvt.Ltd | Ấn Độ | Hộp | 5
98 | hcsp2025-70 | Khoanh giấy chứa yếu tố X và V | X+V Factor discs | Khoanh giấy yếu tố X+V được sử dụng để phân biệt các loài Haemophilus. Đường kính khoanh giấy 6mm đặt trong vial, mỗi vial gồm 50 khoanh. Bảo quản ở dưới -10° | Hộp 50 khoanh | Himedia Laboratories Pvt.Ltd | Ấn Độ | Hộp | 5
99 | hcsp2025-71 | Môi trường làm kháng sinh đồ | Mueller Hinton Agar | Môi trường được khuyên dùng để xác định tính nhạy cảm của vi sinh vật với kháng sinh được phân lập từ các mẫu lâm sàng. Thành phần: HM infusion B from # 300.0 g/lit Acicase ## 17.5 g/lit Starch 1.5 g/lit Agar 17.0 g/lit Final pH ( at 25°C) 7.3±0.1 Bảo quản ở 10-30°C và môi trường đã chuẩn bị ở 20-30°C | Hộp 500g | Himedia Laboratories Pvt.Ltd | Ấn Độ | Hộp | 12
100 | hcsp2025-72 | Thanh xác định nồng độ ức chế tối thiểu Ceftazidime nồng độ 0,016-256 µg/ml | Ceftazidime Ezy MICTM Strip (CAZ) (0.016-256 mcg/ml) | Thanh giấy xác định MIC chứa kháng sinh Ceftazidime nồng độ 0,016-256 µg/ml dùng để xác định nồng độ ức chế tối thiểu của Ceftazidime với vi khuẩn khảo sát. Kháng sinh và thang đọc được in ở cả 2 mặt. Đóng gói: 30 thanh/ hộp (1 thanh/ 1 gói) Bảo quản ở -20°C. | Hộp 30 thanh | Himedia Laboratories Pvt.Ltd | Ấn Độ | Hộp | 5
101 | hcsp2025-73 | Khoanh giấy kháng sinh đồ các loại | Khoanh giấy kháng sinh đồ các loại | Khoanh giấy dùng để kiểm tra tính nhạy cảm của vi khuẩn theo phương pháp Bauer-Kirby. Mỗi khoanh đường kính 6mm được in ký hiệu ở cả 2 mặt, đặt trong cartrige, mỗi cartridge gồm 50 khoanh. Bảo quản: -20°C to +8°C | 5 X 50 khoanh/Hộp | Himedia Laboratories Pvt.Ltd | Ấn Độ | Hộp | 170
102 | hcsp2025-74 | Rapid Anti HIV Test (Kit thử nhanh phát hiện kháng thể kháng virus HIV 1&2) | Rapid Anti HIV Test virus HIV 1&2) | Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 - Mẫu phẩm: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần - Phát hiện các type kháng thể IgG, IgA,…đặc hiệu với HIV-1 và HIV-2 - ﻿Độ nhạy: 99.47%, Độ đặc hiệu: 99.87% - Thành phần Kit thử: Cộng hợp vàng HIV-Ag tái tổ hợp. - Vạch kết quả Anti-human IgG-Fe Mcab. - Nằm trong khuyến cáo xét nghiệm chẩn đoán HIV quốc gia bổ sung 2020 của viện VSDTTW - Bảo quản ở nhiệt độ thường | 40 Test/Hộp | InTec Products Inc.- Trung Quốc | Trung Quốc | Test | 5000
103 | hcsp2025-75 | Test nhanh chẩn đoán HIV thế hệ 4 . Phát hiện sớm cả kháng nguyên và kháng thể | Alere HIV Combo (Determine ™ HIV Early Detect) | - Phát hiện được cả kháng nguyên P24 của HIV 1; kháng thể HIV 1 và kháng thể HIV 2. Độ nhạy 100% , độ đặc hiệu 99,72%. Cho kết quả nhanh trong vòng 20 phút, Độ ổn định của kết quả xét nghiệm tới 40 phút, không cần sử dụng thêm bất kỳ dung dịch đệm (chase) cho mẫu máu huyết thanh, huyết tương. Nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn châu Âu ISO 13485. - Hoạt chất chính: pTB319 antigen, pGO11 Antigen, gp41 antigen RA43, gp36 antigen RA31, subtype-O antigen RA22, p24 antibody (SD), p24 antibody 2a12-2, p24 antibody 99961. | hộp 100 test | Alere Medical Co., Ltd (Abbott Diagnostics Medical Co., Ltd) | Nhật Bản | Test | 5000
104 | hcsp2025-76 | Test nhanh chẩn đoán viêm gan B | Determine HBsAg 2 | - Độ nhạy 98,4%, -Độ đặc hiệu 99,6%; - Giới hạn phát hiện 0.1IU/ml. Cho kết quả nhanh trong vòng 15 phút, Độ ổn định của kết quả xét nghiệm tới 30 phút ,không cần sử dụng thêm bất kỳ dung dịch dịch đệm(chase) cho mẫu máu huyết thanh, huyết tương. Sử dụng được cho tất cả các loại mẫu bệnh phẩm bao gồm: Huyết thanh, huyết tương, máu tĩnh mạch, máu đầu ngón tay của Người. Nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn châu Âu EN ISO 13485. Thành phần tại vạch test: Kháng thể đơn dòng ở chuột kháng HbsAg Biotinyl và các hạt màu đen được phủ kháng thể đơn dòng ở chuột kháng HBsAg. Hàm lượng : Anti-HBs antibody A1 ( 233ng/Test); Anti-HBs antibody B1 ( 17 ng/Test); Anti-HBs antibody B2 ( 6 ng/Test); Anti-HBs antibody B3 ( 6 ng/Test); Kháng thể trên thanh kiểm soát (17 ng/Test) Xét nghiệm phát hiện được ít nhất 14 đột biến khác nhau của HbsAg bao gồm: P120Q, T123A, T126N, T126S, Q129R, Q129H, Q129L, M133H, M133L, K141E, P142S, T143K, D144A và G145R. Chứng chỉ xét nghiệm: CE IVD; WHO PQ. | Hộp 100 test | Abbott Diagnostics Medical Co., Ltd | Nhật Bản | Test | 7000
105 | hcsp2025-77 | Bộ thu thập mẫu thở Bệnh nhân để phát hiện HP dạ dày - Pytest Kit | PYtest Verification Package | Hợp chất và nồng độ hàm lượng: Urea (HN214COHN2)-1mCi Đạt chứng chỉ: ISO 13485, FDA-USA và TGA-AUS Sản xuất: Halyard Health-USA/Tri-med-AUS Quy cách: 1 viên Pytest capsule – Urea 14C (HN214COHN2)-mCi Bộ bao gồm: 01 ống hút, 01 bóng cong, 2 cốc giấy | Bộ | AVANOS MEDICAL INC/ Hoa Kỳ | Hoa Kỳ | Bộ | 400
106 | hcsp2025-78 | Dung dịch bắt giữ hơi thở (Breath Collection Fluid – BCF Solution 1) | Dung dịch bắt giữ hơi thở (Breath Collection Fluid – BCF Solution 1) | Đạt chứng chỉ: ISO 13485 Dung dịch hóa chất tiêu hao dùng cho đọc kết quả xét nghiệm chẩn đoán H.pylori – Pytest – 14C Urea breath test treen mays microCOUNT Lite, mỗi xét nghiệm cần 2,5ml BCF-Solution 1 | 0.5L/Chai | AVANOS MEDICAL INC/ Hoa Kỳ | Hoa Kỳ | Chai | 8
107 | hcsp2025-79 | Dung dịch chớp sáng (Scintillation Fluid – SF Solution 2) | Dung dịch chớp sáng (Scintillation Fluid – SF Solution 2) | Đạt chứng chỉ: ISO 13485 Dung dịch hóa chất tiêu hao dùng cho đọc kết quả xét nghiệm chẩn đoán H.pylori – Pytest – 14C Urea breath test treen mays microCOUNT Lite, mỗi xét nghiệm cần 10ml SF-Solution 2 | 1L/Chai | AVANOS MEDICAL INC/ Hoa Kỳ | Hoa Kỳ | Chai | 4
108 | hcsp2025-80 | Coulter DxH Cell Lyse | Dung dịch ly giải dùng cho xét nghiệm huyết học | Chất ly giải hồng cầu để định lượng hemoglobin, đếm NRBC, đếm và đo kích thước bạch cầu trên hệ thống phân tích tế bào huyết học - Thành phần: Quaternary Ammonium Salts 5-80 g/L, Sodium Sulfite 1-5 g/L, Chất ổn định, Chất đệm | 5L/Hộp | Beckman Coulter Laboratory Systems (Suzhou) Co., Ltd., Trung Quốc | Trung Quốc | Hộp | 20
109 | hcsp2025-81 | Coulter DxH Cleaner | Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích huyết học | Hóa chất để sử dụng như một chất làm sạch cho các bộ phận của máy phân tích tế bào tự động khi tiếp xúc với máu. - Thành phần: Dung dịch chứa enzym phân giải protein | 10L/Hộp | Beckman Coulter Laboratory Systems (Suzhou) Co., Ltd., Trung Quốc sản xuất cho Beckman Coulter, Inc., Mỹ | Trung Quốc | Hộp | 14
110 | hcsp2025-82 | Coulter Latron CP-X | Chất kiểm chuẩn máy dùng hiệu chỉnh thông số VCS trên máy phân tích huyết học | Hóa chất được chỉ định sử dụng trên hệ thống phân tích tế bào tự động kết hợp các hóa chất phân tích để theo dõi giá trị phép đo các thông số về thể tích, độ dẫn, tán xạ. - Thành phần: một dung dịch chứa các hạt nhựa polystyrene trong chất đệm chứa chất hoạt tính bề mặt | 1x4ml/Lọ | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | Mỹ | Lọ | 14
111 | hcsp2025-83 | COULTER S-CAL Calibrator | Chất chuẩn máy dùng trên máy phân tích huyết học | Chất chuẩn dùng để chỉnh hệ số trên hệ thống phân tích tế bào tự động được liệt kê trong bảng trong tờ insert, kết hợp với thuốc thử cụ thể. - Thành phần: gồm hồng cầu người, thành phần có kích thước tiểu cầu được ổn định trong môi trường đẳng trương Hồng cầu cố định được thêm vào để mô phỏng bạch cầu | Hộp (1x3.3mL) | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | Mỹ | Hộp | 2
112 | hcsp2025-85 | Môi trường làm kháng sinh đồ | VAS Mueller Hinton Agar | Đĩa thạch dùng sẵn được sử dụng để thực hiện kháng sinh đồ bằng khoanh giấy kháng sinh hoặc bằng que MIC trên trên vi khuẩn dễ mọc. Đĩa 90mm. Đóng gói chân không. Thành phần: Casein hydrolysate, Beef dehydrated infusion from, Starch, Agar; pH: 7.3±0.2 ở 25°C Đóng gói: 10 đĩa/Hộp Sản phẩm được sản xuất trong phòng sạch đạt tiêu chuẩn Grade B và ISO Class 6 (Class 1000) | Hộp 10 đĩa | Công ty cổ phần công SEMIND/Việt Nam | Việt Nam | Hộp | 100
113 | hcsp2025-86 | Môi trường Thạch máu | MELAB Columbia Agar + 5% Sheep Blood | Đĩa thạch đổ sẵn chứa môi trường sử dụng để nuôi cấy và thử tính chất tan máu của các loại vi sinh vật khó tính và không khó tính. Đĩa 90mm. Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane. Thành phần: Special peptone, Starch, Sodium chloride, Defibrinated Sheep blood (là sheep blood đã chống đông bằng cách khử fibrin) , Agar, pH: 7.3±0.2 ở 25°C Đóng gói: 10 đĩa/Hộp | Hộp 10 đĩa | Công ty cổ phần công SEMIND/Việt Nam | Việt Nam | Hộp | 100
114 | hcsp2025-87 | Môi trường Thạch Chocolate bổ sung yếu tố tăng sinh Vitox | MELAB Chocolate Sheep Blood Agar + MultiVitox | Đĩa thạch đổ sẵn có bổ sung các chất kích thích tăng trưởng được sử dụng để nuôi cấy các loài vi sinh vật khó mọc, đặc biệt là Neisseria spp. và Haemophilus, không chứa các chất phụ gia hay chất bảo quản. Đĩa 90mm. Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane Thành phần: Special peptone, Starch, Sodium chloride, Defibrinated sheep blood, Agar, Multivitox, pH: 7.3 ± 0.2 ở 25°C Đóng gói: 10 đĩa/Hộp | Hộp 10 đĩa | Công ty cổ phần công SEMIND/Việt Nam | Việt Nam | Hộp | 50
115 | hcsp2025-88 | Môi trường nuôi cấy nấm bổ sung Chloramphenicol | MELAB Sabouraud Dextrose Chloramphenicol Agar | Đĩa thạch dùng sẵn chứa môi trường phân lập chọn lọc cho nấm men, nấm mốc. Đĩa 90mm Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane. Thành phần: Mycological peptone, Glucose (dextrose), Chloramphenicol, Agar, pH 5.6 ± 0.2 ở 25°C Đóng gói: 10 đĩa/Hộp | Hộp 10 đĩa | Công ty cổ phần công SEMIND/Việt Nam | Việt Nam | Hộp | 30
116 | hcsp2025-89 | Môi trường phân lập Shigella và Salmonella | MELAB SS Agar | Đĩa thạch dùng sẵn được sử dụng để phân lập một số Shigella và Salmonella từ các mẫu bệnh phẩm. Đĩa 90mm. Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane. Thành phần: Beef extract, Peptone, Lactose, Sodium thiosulphate, Amonium ferric citrate, Bile salts, Trisodium citrate, Neutral red, Agar, pH: 7.4±0.2 ở 25°C Đóng gói: 10 đĩa/Hộp | Hộp 10 đĩa | Công ty cổ phần công SEMIND/Việt Nam | Việt Nam | Hộp | 30
117 | hcsp2025-90 | Môi trường phân lập Vibrio spp. | MELAB TCBS Agar | Đĩa thạch dùng sẵn được sử dụng để nuôi cấy, phân lập vi sinh vật thuộc loài Vibrio spp.đặc biệt là Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus từ các mẫu bệnh phẩm. Đĩa 90mm. Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane. Thành phần: Yeast extract, Bacteriological peptone, Sodium thiosulphate, Sodium citrate, Ox bile, Sucrose, Sodium chloride, Ferric citrate, Bromothymol blue, Thymol Blue; Agar, pH: 8.6±0.2 ở 25°C Đóng gói: 10 đĩa/Hộp | Hộp 10 đĩa | Công ty cổ phần công SEMIND/Việt Nam | Việt Nam | Hộp | 30
118 | hcsp2025-91 | Môi trường tạo màu phân lập và phân biệt Streptococcus nhóm B | MELAB Chromogenic Strepto B | Đĩa thạch dùng sẵn chứa môi trường sinh màu được sử dụng để phân lập và phân biệt Streptococcus nhóm B. Đĩa 90mm. Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane. Thành phần: Peptone and yeast extract, Salts, Chromogenic mix, Growth factors mix, Selective mix, Agar; pH: 7.3±0.2 ở 25°C; Đóng gói: 10 đĩa/Hộp | Hộp 10 đĩa | Công ty cổ phần công SEMIND/Việt Nam | Việt Nam | Hộp | 30
119 | hcsp2025-92 | Môi trường canh thang dùng cho tăng sinh các loại vi sinh vật | MELAB BHI Broth | Ống nhựa chứa 5ml môi trường lỏng dinh dưỡng cao dùng để nuôi cấy các loại vi sinh vật kể cả vi sinh vật khó tính. Thành phần: Brain infusion solids, Beef heart infusion solids, Proteose peptone, Sodium chloride, Glucose, Disodium phosphate, pH 7.4 ± 0.2 ở 25° Đóng gói: hộp 10 ống | Hộp 10 ống | Công ty cổ phần công SEMIND/Việt Nam | Việt Nam | ống | 1000
120 | hcsp2025-93 | Môi trường phân lập các vi khuẩn Enterobacteriaceae | MELAB MacConkey Agar | Đĩa thạch dùng sẵn chứa môi trường phân lập và phân biệt cho phát hiện các vi khuẩn Enterobacteriaceae trong các mẫu bệnh phẩm có nguồn gốc lâm sàng. Đĩa 90mm. Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane. Thành phần: Peptone, lactose, Bile salts, Sodium chloride, Neutral red, Crystal Violet, Agar, pH: 7.1±0.2 ở 25°C Đóng gói: 10 đĩa/Hộp | Hộp 10 đĩa | Công ty cổ phần công SEMIND/Việt Nam | Việt Nam | Hộp | 50
121 | hcsp2025-94 | Môi trường tạo màu phát hiện các tác nhân gây bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu | MELAB Chromogenic UTI Agar | Đĩa thạch dùng sẵn được sử dụng để chẩn đoán nhận biết và phân biệt tất cả các vi sinh vật chính là nguyên nhân gây nên bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI). Đĩa 90mm. Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane. Thành phần: Peptone, Chromogenic mix, tryptophane, Agar, pH: 6.8 ±0.2 ở 25°C; Đóng gói: 10 đĩa/Hộp | Hộp 10 đĩa | Công ty cổ phần công SEMIND/Việt Nam | Việt Nam | Hộp | 50
122 | hcsp2025-95 | Thẻ làm kháng sinh đồ nấm | VITEK® 2 AST-YS08 | Thẻ làm kháng sinh đồ nấm dùng với máy Vitek2 . Mỗi thẻ chứa các kháng nấm chọn lọc ở các nồng độ khác nhau, được sấy khô với môi trường nuôi cấy vi sinh. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | Hộp 20 thẻ | BioMerieux Inc/Mỹ | Mỹ | Hộp | 6
123 | hcsp2025-96 | Định lượng β-2 Microglobulin | β-2 MICROGLOBULIN | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng β-2 microglobulin; Phương pháp: Đo độ đục miễn dịch; Dải tuyến tính: 0,5–16 mg/L (0,05–1,6 mg/dL); Bước sóng: 570nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 3,0%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 5,0%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 5 test | 4x10ml+4x8ml/Hộp | BIOKIT S.A., Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | Hộp | 4
124 | hcsp2025-97 | Hóa chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm Protein | SERUM PROTEIN MULTI-CALIBRATOR 2 | Chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm protein; Chất hiệu chuẩn 5 mức; Các giá trị của chất hiệu chuẩn được gán sử dụng các nguyên liệu tham chiếu theo tiêu chuẩn IFCC (α-1 acidglycoprotein, α-1 antitrypsin, Ceruloplasmin, Haptoglobin) và WHO (β-2 microglobulin) | 5x2ml/Hộp | Cliniqa Corporation, Mỹ | Mỹ | Hộp | 2
125 | hcsp2025-98 | Chất chuẩn iPTH | ACCESS INTACT PTH (iPTH) CALIBRATORS | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng iPTH;Thành phần chính: đệm PBS, albumin huyết thanh bò (BSA), natri azit, PTH (kháng nguyên tổng hợp) ở các mức nồng độ khác nhau | 2x4mL+6x1mL/Hộp | Immunotech SAS, Pháp | Pháp | Hộp | 3
126 | hcsp2025-99 | Định lượng iPTH | ACCESS INTACT PTH (iPTH) | Hóa chất định lượng iPTH;Phương pháp: miễn dịch enzym (“sandwich”);Dải đo: 1–3500 pg/mL (0,1-371 pmol/L);Thành phần chính: Kháng thể của dê kháng PTH , BSA, natri azit, ProClin | 2x50test/Hộp | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | Mỹ | Hộp | 15
127 | hcsp2025-100 | Dung dịch rửa hệ thống máy sinh hóa | Wash Solution | Dung dịch rửa hệ thống máy sinh hóa | 1x5l/Hộp | Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len | Ai-len | Can | 40
128 | hcsp2025-101 | Đo hoạt độ Amylase | α-AMYLASE | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng α-amylase; Phương pháp: CNPG3; Dải tuyến tính: Huyết thanh/ huyết tương: 10 – 2000 U/L (0,2 – 33,3 μkat/L), Nước tiểu: 5 – 4800 U/L (0,1 – 80 μkat/L) ; Bước sóng: 410 nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu; Độ lặp lại: CV ≤ 5,0%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 10,0%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 5 test | 4x40ml /Hộp | Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len | Ai-len | Hộp | 20
129 | hcsp2025-102 | Chất chuẩn CA 19-9 | ACCESS GI MONITOR CALIBRATORS | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng CA 19-9;Thành phần: Natri Azit, ProClin, Albumin huyết thanh bò, kháng nguyên CA 19-9 ở các nồng độ khác nhau | 6x2.5mL/Hộp | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | Mỹ | Hộp | 4
130 | hcsp2025-103 | Chất chuẩn CEA | ACCESS CEA CALIBRATORS | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng CEA;Thành phần chính: Protein (bò), natri azit, ProClin, CEA ở các mức nồng độ khác nhau | 6x2.5mL/Hộp | BIO-RAD, Pháp | Pháp | Hộp | 5
131 | hcsp2025-104 | Chất chuẩn Free T4 | ACCESS FREE T4 CALIBRATORS | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng T4 tự do;Thành phần chính: Huyết thanh người, natri azit, ProClin, Thyroxine ở các mức nồng độ khác nhau | 6x2.5mL/Hộp | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | Mỹ | Hộp | 5
132 | hcsp2025-105 | Que test thử nhanh phát hiện Codeine (COD) trong nước tiểu | COD Codeine test (Urinse) | - Xét nghiệm phát hiện định tính Codeine trong nước tiểu ở nồng độ ngưỡng 300 ng/mL . - Thành phần: Dòng thử nghiệm Codeine-protein và tương ứng chứa liên hợp kháng thể đơn dòng kháng Codeine của chuột. Dòng đối chứng chứa kháng thể đa dòng IgG kháng thỏ của dê và kháng thể IgG thỏ - Độ nhạy : 98.5 % - Độ đặc hiệu : 99% - Tỷ trọng mẫu nước tiếu ở các mức độ cao, thâp, bình thường (1.000-1.037) không có ảnh hưởng đên kêt quả của test. Độ pH của mẫu nước tiếu từ 5-9 không làm thay đôi kêt quả của test - Không phản ứng chéo với các cơ chất Acetylsalicylic acid , Tetracycline, Verapamil - Thời gian đọc kết quả 3- 5 phút, không đọc sau 10 phút | 50Test/Hộp | Hangzhou Testsea Biotechnology Co.Ltd – Trung Quốc | Trung Quốc | 50Test/Hộp | 3000
133 | hcsp2025-106 | Bộ nhuộm EA 50 | EA 50 | Dùng trong mô bệnh học Dung dịch hỗn hợp Papanicolaou EA50. Gồm: >= 80% - < 90% ethanol; >= 1% - < 3% acetic acid; >= 1% - < 3% propan-2-ol;>= 1% - < 3% methanol; Light Green, Eosin Y; Phosphotungstic acid; Deionized water. | Chai 1000 ml | Diapath S.P.A/ Ý | ý | Chai | 4
134 | hcsp2025-107 | Schiff reagent | Schiff’s fuchsin-sulphite reagent | Thuốc thử Fuchsin-Sulphite của Schiff được khuyên dùng để phát hiện aldehyd và xeton. Nó cũng có thể được sử dụng để phát hiện glycoprotein trong gel acryl amide. Thành phần: Pararosaniline 4.6 gm Sodium metabisulphit 7.30 gm 0.1N HCl 1,000.0 ml Cảm quan: Dung dịch không màu, trong suốt Phát hiện glycoprotein: Tiến hành điện di protein trên gel và xác định dải glycoprotein. hiển thị bằng thuốc thử Schiffs. Kết quả: Glycoprotein tạo thành dải màu đỏ tím. Bảo quản ở nhiệt độ 10-30°C trong hộp đậy kín và tránh ánh sáng. | 500 ml / chai | Cancer Diagnostics, Mỹ | Mỹ | Chai | 4
135 | hcsp2025-108 | Kít kháng thể P40 | p40 (ZR8), RMab | Thành phần: p40; dòng: ZR8. Kháng thể đơn dòng thỏ, pha loãng trong dung dịch đệm 7.5 có chứa BSA và natri azide làm chất bảo quản; dạng đậm đặc, tỷ lệ pha loãng 1:50-1:200; đóng gói: 0,1mL | Lọ 0,1ml | Biosb, Mỹ/BSB 2073 | Mỹ | lọ | 1
136 | hcsp2025-109 | Thuốc thử xét nghiệm định nhóm máu D | Tên thương mại: Anti D (IgM+IgG) Ký mã hiệu: 822002 Hãng sản xuất: Spectrum Diagnostics -Ai Cập | Kháng thể đơn dòng có dẫn xuất từ tế bào dòng lai (CCS) Anti-D BS225 1,0ml. Hiệu giá ≥ 1:128. Độ đặc hiệu 100%. Độ chính xác 100%. Bảo quản từ 2-8 độ C. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | Lọ 10ml | Spectrum Diagnostics - Ai Cập | Ai Cập | Lọ | 200
TỔNG CỘNG: 136 DANH MỤC