PHỤ LỤC II:

DANH MỤC THIẾT BỊ ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ

| STT | Danh mục | Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất | Năm sản xuất | Xuất xứ | Số lượng/ Khối lượng | Đơn giá (VND) | Chi phí cho dịch vụ liên quan | Thuế, phí, lệ phí ( nếu có) | Thành tiền (VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HỆ THỐNG PHẪU THUẬT NỘI SOI 01 hệ thống Bao gồm: |  | 2024 trở về sau |  | 1 |  | Đã bao gồm | Đã bao gồm |  |
| A | HỆ THỐNG MÁY CHÍNH: 01 hệ thống |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bộ xử lý hình ảnh tích hợp nguồn sáng | - Model: OTV-S200 - Hãng sản xuất: Olympus |  | Nhật Bản |  |  |  |  |  |
| 2 | Đầu camera 3 chip CMOS | - Model: CH-S200-XZ-EB - Hãng sản xuất: Olympus |  | Nhật Bản |  |  |  |  |  |
| 3 | Dây dẫn sáng | - Model: WA03310A - Hãng sản suất: Olympus |  | Séc |  |  |  |  |  |
| 4 | Màn hình hiển thị 27 inch | - Model: LMD-2735MD - Hãng sản xuất: Sony |  | Nhật Bản |  |  |  |  |  |
| 5 | Máy bơm khí CO2 Phụ kiện gồm: - Bộ ống bơm khí: 01 bộ - Bộ ống hút: 01 bộ - Sách hướng dẫn sử dụng: 01 bộ | - Model: UHI-4 - Hãng sản xuất: Olympus |  | Nhật Bản |  |  |  |  |  |
| 6 | Dao mổ điện cao tần Phụ kiện gồm: - Bàn đạp chân đôi: 01 chiếc - Sách hướng dẫn sử dụng: 01 bộ - Dây cáp kết nối bản điện cực trung tính: 01 chiếc - Bản điện cực trung tính: 01 hộp - Dây nguồn: 01 chiếc | - Model: ESG-400 - Hãng sản xuất: Olympus |  | Đức |  |  |  |  |  |
| 7 | Xe đẩy hệ thống | Mua trong nước |  |  |  |  |  |  |  |
| B | BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI Ổ BỤNG - TIÊU HÓA - GAN MẬT - SẢN PHỤ KHOA | 01 bộ, bao gồm 35 mục( Tính năng kỹ thuật đính kèm) |  |  |  |  |  |  |  |
| C | BỘ DỤNG CỤ CẮT U XƠ TIỀN LIỆT TUYẾN ĐƠN CỰC CỠ 24FR | 01 bộ, bao gồm 13 mục( Tính năng kỹ thuật đính kèm) |  |  |  |  |  |  |  |

CẤU HÌNH  VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| I | CẤU HÌNH CUNG CẤP | Model | Hãng sản xuất | Xuất xứ | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Hệ thống máy chính |  |  |  |  |
| 1 | Bộ xử lý hình ảnh tích hợp nguồn sáng | OTV-S200 | Olympus | Nhật Bản | 1 Chiếc |
| 2 | Đầu camera 3 chip CMOS | CH-S200-XZ-EB | Olympus | Nhật Bản | 1 Chiếc |
| 3 | Dây dẫn sáng | WA03310A | Olympus | Séc | 1 Chiếc |
| 4 | Màn hình hiển thị 27 inch | LMD-2735MD | Sony | Nhật Bản | 1 Chiếc |
| 5 | Máy bơm khí CO2 Phụ kiện gồm: - Bộ ống bơm khí: 01 bộ - Bộ ống hút: 01 bộ - Sách hướng dẫn sử dụng: 01 bộ | UHI-4 | Olympus | Nhật Bản | 1 Chiếc |
| 6 | Dao mổ điện cao tần Phụ kiện gồm: - Bàn đạp chân đôi: 01 chiếc - Sách hướng dẫn sử dụng: 01 bộ - Dây cáp kết nối bản điện cực trung tính: 01 chiếc - Bản điện cực trung tính: 01 hộp - Dây nguồn: 01 chiếc | ESG-400 | Olympus | Đức | 1 Chiếc |
| 7 | Xe đẩy hệ thống |  | Mua trong nước |  | 1 Chiếc |
| B | BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI Ổ BỤNG - TIÊU HÓA - GAN MẬT - SẢN PHỤ KHOA |  |  |  |  |
| 1 | Ống kính soi HD, đường kính 10 mm, hướng nhìn 0 độ, có thể hấp tiệt trùng | WA53000A | Olympus | Đức | 1 Chiếc |
| 2 | Ống kính soi HD đường kính 10 mm, hướng nhìn 30°, có thể hấp tiệt trùng | WA53005A | Olympus | Đức | 1 Chiếc |
| 3 | Vỏ Trocar kim loại cỡ 11 mm, vỏ trơn |  | Mua tại Việt Nam |  | 2 Chiếc |
| 4 | Nòng Trocar đầu hình nón, cỡ 11 mm |  | Mua tại Việt Nam |  | 1 Chiếc |
| 5 | Nòng Trocar đầu hình tam giác, cỡ 11 mm |  | Mua tại Việt Nam |  | 1 Chiếc |
| 6 | Van chống thoát khí dùng cho Trocar cỡ 11mm |  | Mua tại Việt Nam |  | 1 Gói |
| 7 | Nắp đậy đầu Trocar dùng cho Trocar cỡ 11mm |  | Mua tại Việt Nam |  | 1 Gói |
| 8 | Vỏ Trocar cỡ 5.5mm, vỏ trơn |  | Mua tại Việt Nam |  | 2 Chiếc |
| 9 | Vỏ Trocar cỡ 5.5 mm, vỏ có ren xoắn |  | Mua tại Việt Nam |  | 1 Chiếc |
| 10 | Nòng Trocar đầu hình tam giác, cỡ 5.5 mm |  | Mua tại Việt Nam |  | 3 Chiếc |
| 11 | Van chống thoát khí cho vỏ Trocar loại 5.0 mm và 5.5mm |  | Mua tại Việt Nam |  | 1 Gói |
| 12 | Nắp đậy đầu Trocar, dùng cho Trocar cỡ 5.5mm |  | Mua tại Việt Nam |  | 1 Gói |
| 13 | Ống thu giảm khẩu kính loại 11/10-5.5mm |  | Mua tại Việt Nam |  | 1 Chiếc |
| 14 | Kéo Hicura, loại Metzenbaum, bao gồm |  |  |  |  |
|  | Ruột kéo, loại Metzenbaum, đơn cực, cỡ khoảng 5 x330 mm, chiều dài hàm 19 mm | WA69370M | Olympus | Đức | 1 Chiếc |
|  | Tay cầm, cỡ M, đơn cực | WA69001M | Olympus | Đức | 1 Chiếc |
|  | Vỏ ngoài, đơn cực, cỡ 5 x 330 mm | WA69300M | Olympus | Đức | 1 Chiếc |
| 15 | Kẹp phẫu tích Hicura, loại Maryland dài, bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ruột kẹp phẫu tích, loại Maryland dài, đơn cực, cỡ 5 x 330 mm, chiều dài hàm 21 mm | WA69352M | Olympus | Đức | 1 Chiếc |
|  | Tay cầm, cỡ M, đơn cực | WA69001M | Olympus | Đức | 1 Chiếc |
|  | Vỏ ngoài, đơn cực, cỡ 5 x 330 mm | WA69300M | Olympus | Đức | 1 Chiếc |
| 16 | Kẹp dạng móng vuốt Hicura, bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ruột kẹp, dạng móng vuốt, đơn cực, cỡ 5 x 330 mm, chiều dài hàm 28 mm | WA69344M | Olympus | Đức | 1 Chiếc |
|  | Tay cầm, cỡ M, đơn cực | WA69000M | Olympus | Đức | 1 Chiếc |
|  | Vỏ ngoài, đơn cực, cỡ 5 x 330 mm | WA69300M | Olympus | Đức | 1 Chiếc |
| 17 | Kẹp dạng sóng Hicura, bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ruột kẹp, dạng sóng, đơn cực, cỡ 5 x 330 mm, chiều dài hàm 30 mm | WA69334M | Olympus | Đức | 1 Chiếc |
|  | Tay cầm, cỡ M, đơn cực | WA69000M | Olympus | Đức | 1 Chiếc |
|  | Vỏ ngoài, đơn cực, cỡ 5 x 330 mm | WA69300M | Olympus | Đức | 1 Chiếc |
| 18 | Kìm kẹp Hicura, loại Johann, bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ruột kẹp, loại Johann, đơn cực, cỡ 5 x 330 mm, chiều dài hàm 21 mm | WA69310M | Olympus | Đức | 1 Chiếc |
|  | Tay cầm, cỡ M, đơn cực | WA69000M | Olympus | Đức | 1 Chiếc |
|  | Vỏ ngoài, đơn cực, cỡ 5 x 330 mm | WA69300M | Olympus | Đức | 1 Chiếc |
| 19 | Kìm kẹp lượng cực Hicura, loại Johann, bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ruột kẹp, loại Johann, lưỡng cực, cỡ 5 x 330 mm, chiều dài hàm 17 mm | WA69410M | Olympus | Đức | 1 Chiếc |
|  | Tay cầm, cỡ M, lưỡng cực | WA69002M | Olympus | Đức | 1 Chiếc |
|  | Vỏ ngoài, lưỡng cực, cỡ 5x330mm | WA69400M | Olympus | Đức | 1 Chiếc |
| 20 | Móc đốt đơn cực, cỡ 5 x 330mm | A6282 | Olympus | Đức | 1 Chiếc |
| 21 | Ống hút tưới rửa, cỡ 5 mm, có lỗ ở đầu | WA51131A | Olympus | Đức | 1 Chiếc |
| 22 | Tay cầm dùng cho ống hút tưới rửa | WA51172A | Olympus | Đức | 1 Chiếc |
| 23 | Ống dẫn dùng cho tay cầm, kênh hút 5mm | WA51181S | Olympus | Đức | 1 Chiếc |
| 24 | Dây cáp cao tần đơn cực, dài 3.5m | A0357 | Olympus | Đức | 2 Chiếc |
| 25 | Dây cáp cao tần lưỡng cực, dài 3.5m | A60003C | Olympus | Đức | 2 Chiếc |
| 26 | Kìm kẹp Clip Hemolock |  | Mua tại Việt Nam |  | 1 Chiếc |
| 27 | Clip Hemolock |  | Mua tại Việt Nam |  | 1 Hộp |
| 28 | Kìm kẹp kim, 5 x 300 mm, loại thẳng | A5690 | Olympus | Đức | 1 Chiếc |
| 29 | Kìm kẹp kim, cỡ 5 x 300 mm, loại cong | A5698 | Olympus | Đức | 1 Chiếc |
| 30 | Que đẩy chỉ | WA56903A | Olympus | Đức | 1 Chiếc |
| 31 | Cần nâng và bơm thuốc tử cung |  | Mua tại Việt Nam |  | 1 Chiếc |
| 32 | Dụng cụ cố định u xơ tử cung |  | Mua tại Việt Nam |  | 1 Chiếc |
| 33 | Hộp đựng ống soi | WA05990A | Olympus | Anh | 2 Chiếc |
| 34 | Hộp tiệt trùng và bảo quản dụng cụ |  | Mua tại Việt Nam |  | 1 Chiếc |
| 35 | Hộp ngâm Cidex |  | Mua tại Việt Nam |  | 3 Chiếc |
| C | BỘ DỤNG CỤ CẮT U XƠ TIỀN LIỆT TUYẾN ĐƠN CỰC CỠ 24FR |  |  |  |  |
| 1 | Ống soi OES ELITE, đường kính 4mm, hướng nhìn 12 độ, có thể hấp tiệt trùng | WA2T412A | Olympus | Đức | 1 Chiếc |
| 2 | Dây dẫn sáng đường kính 2.8 mm, chiều dài 3 m | WA03300A | Olympus | Séc | 1 Chiếc |
| 3 | Vỏ đặt ống soi cắt, cỡ 24Fr | A22041A | Olympus | Đức | 1 Chiếc |
| 4 | Kênh tưới, có 2 van khóa, xoay được | A22053A | Olympus | Đức | 1 Chiếc |
| 5 | Tay cắt đơn cực, loại chủ động | WA22066A | Olympus | Đức | 1 Chiếc |
| 6 | Dây cáp cao tần đơn cực | A0393 | Olympus | Đức | 1 Chiếc |
| 7 | Điện cực cắt, hình vòng, dùng 1 lần | A22201C | Olympus | Séc | 1 Hộp |
| 8 | Điện cực cắt, dạng con lăn, dùng 1 lần | A22251C | Olympus | Séc | 1 Hộp |
| 9 | Điện cực cắt, dạng kim, dùng 1 lần | A22255C | Olympus | Séc | 1 Hộp |
| 10 | Bóng hút mảnh cắt Ellik | 03657 | Olympus | Đức | 1 Chiếc |
| 11 | Đầu nối nối vỏ ngoài với Ellik | WA33026A | Olympus | Đức | 1 Chiếc |
| 12 | Hộp bảo quản ống soi | WA05990A | Olympus | Anh | 1 Chiếc |
| 13 | Hộp tiệt trùng và bảo quản dụng cụ |  | Mua trong nước |  | 1 Chiếc |
| II | TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |  |  |  |  |
| A | Hệ thống máy chính |  |  |  |  |
| 1 | Bộ xử lý hình ảnh tích hợp nguồn sáng | OTV – S200 | Olympus | Nhật Bản |  |
|  | Tính năng chung - Bộ xử lý hình ảnh 2D tích hợp nguồn sáng - Màn hình cảm ứng LCD - Nguồn sáng LED + Tiết kiệm chi phí nhờ tuổi thọ cao của bóng đèn LED + Tái tạo màu sắc tự nhiên tuyệt vời cùng với sự kết hợp của bộ xử lý hình ảnh nâng cao + Bộ xử lý hình ảnh có thể sử dụng được với ống soi cứng và ống soi mềm dùng nhiều lần - Chế độ quan sát đặc biệt: + NBI và 2 chế độ quan sát IR (ánh sáng hồng ngoại) Thông số kỹ thuật - Hệ thống tín hiệu: phù hợp với tín hiệu, HD-SDI, DVI - Phóng đại điện tử: + Hình ảnh 2D: 1.0x; 1.2x; 1.5x - Bộ nhớ trong hỗ trợ lưu trữ hình ảnh định dạng JPEG, TIFF - Nguồn sáng: + Sử dụng bóng đèn LED + Làm mát bằng không khí + Công suất chiếu sáng nhỏ hơn 5.64W (xấp xỉ bóng đèn Xenon 300W) + Có chế độ quan sát ánh sáng trắng và ánh sáng đặc biệt (NBI và IR) - Điều chỉnh tông màu + Điều chỉnh tông màu đỏ: ± 8 bước + Điều chỉnh tông màu xanh: ± 8 bước + Điều chỉnh tông màu chroma: ± 8 bước - Khuếch đại ánh sáng tự động: Hình ảnh được phóng đại điện tử khi ánh sáng không đủ do ống soi ở cách xa vật quan sát - Độ tương phản: + Bình thường: Hình ảnh bình thường + Cao: Vùng tối sẽ tối hơn và vùng sáng sẽ sáng hơn so với hình ảnh bình thường. +Thấp: Vùng tối sẽ sáng hơn và vùng sáng sẽ tối hơn hình ảnh bình thường - Cài đặt tăng cường hình ảnh: + Tăng cường cấu trúc: Tăng cường độ tương phản các mẫu nhỏ trong hình ảnh + Tăng cường góc cạnh: Tăng cường các góc cạnh của hình ảnh nội soi. - Tự động điều chỉnh cường độ sáng: + Tự động phơi sáng: 17 bước + Điều chỉnh cường độ sáng: Tự động hoặc thủ công |  |  |  |  |
| 2 | Đầu camera 3 chip CMOS | CH-S200-XZ-EB | Olympus | Nhật Bản |  |
|  | Tính năng chung - Bộ cảm biến 3CMOS: Bao phủ phạm vi màu rộng và có khả năng tái tạo màu sống động cho hình ảnh full HD - Chế độ ánh sáng đặc biệt: Có thể lựa chọn chế độ NBI và chế độ IR - Phóng đại quang học 2x: Quan sát phóng đại mà không ảnh hưởng tới chất lượng hình ảnh. Thông số kỹ thuật - Bộ cảm biến hình ảnh 3CMOS, tiêu cự 15.9-31.3 mm - Có chế độ quan sát với ánh sáng ở dải bước sóng hẹp ( NBI ) - Có chế độ quan sát ánh sáng hồng ngoại - Có chức năng màn chắn điện tử - Có chức năng phóng đại điện tử - Vệ sinh tiệt trùng: ngâm trong dung dịch tẩy rửa, tiệt trùng bằng Sterrad |  |  |  |  |
| 3 | Dây dẫn sáng | WA03310A | Olympus | Séc |  |
|  | Dây dẫn sáng, đường kính 4.25 mm, chiều dài 3 m |  |  |  |  |
| 4 | Màn hình hiển thị 27 inch | LMD-2735MD | Sony | Nhật Bản |  |
|  | Thông số kỹ thuật - Màn hình y tế: a-Si TFT Active Matrix LCD - Độ phân giải: 1920 x1080 pixels - Tỷ lệ màn hình: 16:9 - Độ sáng: 300 cd/m2 - Tỷ lệ tương phản: 1000:1 - Màu: khoảng 16.7 triệu màu - Góc nhìn: 89/89/89/89 - Tín hiệu đầu vào ra tương thích với Composite, DVI-D, SDI |  |  |  |  |
| 5 | Máy bơm khí CO2 | UHI-4 | Olympus | Nhật Bản |  |
|  | Tính năng chung: - Có chế độ hút khói tự động giúp tầm nhìn trong phẫu trường được rõ và thông suốt trong quá trình phẫu thuật - Chế độ điều chỉnh lượng khói: Để giảm lượng khí CO2 sử dụng trong suốt quá trình phẫu thuật - Có van chuyển đổi khí CO2 giúp tiện lợi trong quá trình chuyển đổi bình khí CO2, không làm gián đoạn quá trình phẫu thuật Thông số kỹ thuật: - Kiểm soát áp lực ổ bụng: 3 – 25 mmHg - Cài đặt lưu lượng khí: 0.1 – 45 l/phút - Chế độ bơm khí cho khoang bụng: bình thường/ nhỏ |  |  |  |  |
| 6 | Dao mổ điện cao tần | ESG-400 | Olympus | Đức |  |
|  | + Có chế độ đơn cực và lưỡng cực dùng trong phẫu thuật mổ mở , mổ nội soi và can thiệp nội soi + Có chế độ cắt đốt lưỡng cực trong môi trường nước muối - Có chức năng nhận biết nước muối - Chức năng cắt đốt cao tần: Có chế độ đơn cực/ lưỡng cực - Tần số cao tần: 430kHz ± 20% - Công suất cao tần tối đa: 320W - Chức năng cắt đơn cực: + Chế độ cắt: 4 chế độ + Chế độ cầm máu: 4 chế độ - Chức năng lưỡng cực: + Chế độ cắt: 2 chế độ + Chế độ cầm máu: 6 chế độ |  |  |  |  |
| 7 | Xe đẩy hệ thống |  | Mua trong nước |  |  |
|  | - Xe có khay đựng máy - Bánh xe có phanh hãm |  |  |  |  |